## 初查及複查
工地 / 序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱		公司負責人	初查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	復查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	丁類 / 工地	被撞	倒塌 / 崩塌	感電	被割 / 被刺	物體 / 飛落	跌倒	墜落 / 滾落	爆炸	其他	總計		被撞	倒塌 / 崩塌	感電	被割 / 被刺	物體 / 飛落	跌倒	墜落 / 滾落	爆炸	其他
1	土城區中華路（中央路1段~日和街）人行道及附屬設施改善工程	新北市土城區中華路1段2號旁	1	亞億營造股份有限公司	游景美	104	10	17	1.用電電線未架高。（設246） / 2.木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。（機60.*.2）	2	無	無	無	無	無	104	12	11	1動火作業未設置滅火器材。（設176） / 2.鋼筋尖端未防護。（營5） / 3.工區圍籬設置未符合規定。（營8.*.2） / 4.研磨機之研磨輪未設護罩。（機95）	4	無	無	無	無	無	否			1	1						2									營12	缺氧18
2	台15線8K+505~10K+030五股至八里送水管（一）－1工程	新北市八里區中華路2段201之27號旁	2	旭磊營造股份有限公司	莊益邦	104	10	1	1.道路作業人員未穿戴有反光帶之安全帽及背心。（設 21-2.*.2） / 2.工區圍籬設置未符合規定。（營8.*.2） / 3.袋裝材料儲存未符合規定。（營36.*.1&2）	3	無	無	無	無	無	104	12	14	1.局限空間作業，未指定專人確認換氣裝置是否異常。（設29-5.1） / 2.局限空間作業，未依規定辦理進入許可。（設29-6.1） / 3.動火作業未設置滅火器材。（設176） / 4.施工人員安全帽頤帶未扣。（營11-1）	4	無	無	無	無	無	否	2	1								3		設 21-2.*.2 / 營8.*.2	營36.*.1&2
3	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF660B區段標工程	新北市新莊區思源路36號	3	遠揚營造工程股份有限公司	鄭燦鋒	104	9	30	1.使用移動式起重機作業未設警戒區。（設92.1） / 2.動火作業未設置滅火器材。（設176） / 3.工區圍籬設置未符合規定。（營8.*.2）	3	設92.1	30,000	無	無	無	104	11	27	1.工區固定式圍籬設置未符合規定。（營8.*.1） / 2.車輛機械從事露天開挖作業未符合規定。（營69.*.5） / 3.以第1層擋土支撐承載重物。（營73.1.9）	3	無	無	無	無	無	是	2							1		3		設92.1 / 營8.*.2							設176
4	104年度新北市轄內道路品質提升工程(第十區：瑞芳、雙溪)	新北市瑞芳區三爪子坑路106巷146號	4	松盛營造有限公司	曾國瑋	104	10	16	1.施工人員安全帽頤帶未扣。（營11-1） / 2.道路作業未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。（設21-1.1.1） / 3.道路作業人員未穿戴有反光帶之安全帽及背心。（設 21-2.*.2）	3	無	無	無	無	無	104	12	11	未施工							否	3									3		營11-1 / 設21-1.1.1 / 設 21-2.*.2
5	三重區自強路（重陽路至正義北路間）人行道改善工程	新北市三重區自強路	5	北翰營造有限公司	蕭柏文	104	10	2	1.破碎機未設置堅固頂蓬。（設119.*.3） / 2.工區圍籬設置未符合規定。（營8.*.2） / 3.管料儲存未符合規定。（營37.*.1） / 4.車輛機械從事露天開挖作業未符合規定。（營69.*.5）	4	無	無	無	無	無	104	12	14	已完工							否	2	1			1					4		營8.*.2 / 營69.*.5	營37.*.1			設119.*.3
6	林口區文化三路（八德路至忠孝二路）人行道及附屬設施改善工程（第一標）	新北市林口區文化三路				104	10	20	1.施工人員安全帽頤帶未扣。（營11-1） / 2.砂、石之堆積未經常灑水或予以覆蓋。（營33.*.4） / 3.營建機械未設置堅固頂蓬。（設119.*3） / 4.鋼筋作起重支撐架使用。（營129.*.7）	4	無	無	無	無	無	104	12	17	1.道路作業人員未穿戴有反光帶之安全帽及背心。（設 21-2.*.2） / 2.車輛機械從事露天開挖作業未符合規定。（營69.*.5）	2	無	無	無	無	無	否	1				2				1	4		營11-1				設119.*.3 / 營129.*.7				營33.*.4
7	臺北都會區大眾捷運系統環狀線計畫第一階段CF660A區段標工程	新北市板橋區新站路與縣民大道口	6	春原營造股份有限公司	蔡常義	104	9	23	1.道路作業未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。（設21-1.1.1） / 2.鐵釘未拔除。（營7） / 3.護蓋未符合規定。（營21.*.2&6）	3	設21-1.1.1	30,000	無	無	無	104	11	27	1.鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板。（營129.*.3）	1	無	無	無	無	無	是	1			1			1			3		設21-1.1.1			營7			營21.*.2&6
8	永和區轄內保平路292巷（保平路268巷51弄至中山路間）瓶頸道路打通工程	新北市永和區保平路292巷	7	達竣營造有限公司	朱祖瑩	104	10	16	1.可燃性氣體未直立穩妥放置。（設190.*.3） / 2.用電電線未架高。（設246） / 3.鋼材儲存未以纜索加以捆紮固定。（營32.*.01） / 4.砂、石之堆積未經常灑水或予以覆蓋。（營33.*.04）	4	無	無	無	無	無	104	12	17	1.拉開式大門無作業時未予關閉。（營11.*.2） / 2.施工人員未配戴安全帽。（營11-1） / 3.車輛機械從事露天開挖作業未符合規定。（營69.*.5）	3	無	無	無	無	無	否	1	1	1						1	4		設190.*.3	營032.*.01	設246						營33.*.4
9	林口東林街延伸至竹林路道路工程	新北市林口區東林街延伸至竹林路	8	正力營造股份有限公司	蔡英傑	104	10	20	1.護欄前2公尺堆放物料。（營20.*.7） / 2.未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內。（營69.*4）	2	無	無	無	無	無	104	12	17	1.工區內水泥拌合馬達之傳送帶未確實設置護罩。（設43.1） / 2.鋼筋尖端未防護。（營5） / 3.物料堆至超過1.8公尺。（營35）	3	無	無	無	無	無	否	1						1			2		營69.*4						營20.*.7
10	林口新市鎮A2號聯外道路（縣道108）拓寬工程─林口區粉寮路（醒吾科技大學至北51鄉道）拓寬改善工程	新北市林口區粉寮路17K+175.583~17K+320	9	逢國營造股份有限公司	曾家成	104	10	20	1.挖土機駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面。（設116.*.11） / 2.工區圍籬設置未符合規定。（營8.*2） / 3.道路開挖未指定露天開挖作業主管。（營66） / 4.未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內。（營69.*4）	4	營66	30,000	無	無	無	104	12	14	1.道路作業人員未穿戴有反光帶之安全帽及背心。（設 21-2.*.2） / 2.車輛機械從事露天開挖作業未符合規定。（營69.*.5）	2	無	無	無	無	無	否	3	1								4		設116.*.11 / 營8.*2 / 營69.*4	營66
11	104年度新北市轄區道路、橋梁改善工程（第一區）	新北市板橋區國慶路33號至53號	10	松弘營造有限公司	簡松陽	104	10	20	1.乙炔及氧氣從事燒焊作業時，未設置滅火器材。（設176） / 2.挖土機之警示燈故障未修復。（營69.*.5）	2	無	無	無	無	無	104	12	2	已完工							否	1							1		2		營69.*.5							設176
12	板橋區國慶路雙側汰換管線工程	新北市蘆洲區復興路323巷149號	11	駿耀工程有限公司	李俊民	104	10	20	1.道路作業未設置交通引導人員。（設21-2） / 2.挖土機駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面。（設116.*.11）	2	無	無	無	無	無	104	12	2	已完工							否	2									2		設21-2 / 設116.*.11
13	萬大－中和－樹林線（第一期工程）LG06車站土建工程	新北市中和區連城路與景平路	12	新亞建設開發股份有限公司	鄒宏基	104	9	23	1.砂、石之堆積未經常灑水或予以覆蓋。（營33.*.4） / 2.挖土機之警示燈故障未修復。（營69.*.5）	2	無	無	無	無	無	104	11	19	1.露天開挖作業，於開挖面上方堆積土石。（營65.*.3）	1	無	無	無	無	無	是	1								1	2		營69.*.5								營33.*.4
14	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF650B區段標之CF651B子施工標工程	新北市中和區中原二街160號-1	13	中華工程股份有限公司	沈慶京	104	10	20	1.外牆施工架開口未防護。（營19.1） / 2.鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板。（營129.*.3）	2	營19.1	30,000	無	無	無	104	11	24	1.鋼管支柱之儲存，未設置適當之墊襯及擋樁。（營34） / 2.管料尾端突出未依規格大小及長度分別排列。（營37.*.1&2） / 3.挖土機之警示燈故障未修復。（營69.*.5）	3	無	無	無	無	無	是						1	1			2							營129.*.3	營19.1
15	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF650區段標之CF651A子施工標工程	新北市中和區中原二街160號-1				104	10	2	1.鐵釘未拔除。（營7） / 2.外牆施工架開口未設護欄等防護設備。（營19.1） / 3.模板材料拆除後未整理。（營145）	3	營19.1	40,000	無	無	無	104	11	26	1.動火作業未設置滅火器材。（設176） / 2.鋼材儲存未以纜索加以捆紮固定。（營32.*.1） / 3.鋼筋作起重支撐架使用。（營129.*.7）	3	無	無	無	無	無	是				1		1	1			3					營7		營145	營19.1
16	汐止區汐平路拓寬工程（第一階段）	新北市汐止區汐平路1段112號至156巷口	14	上溢營造股份有限公司	張嘉怡	104	10	20	1.道路作業未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。（設21-1.1.1） / 2.木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。（機60.*.2） / 3.挖土機未設置警示燈。（營69.*.5）	3	設21-1.1.1	30,000	無	無	無	104	11	23	1.道路作業人員未穿戴有反光帶之安全帽及背心。（設21-2.*.2） / 2.挖土機未設置堅固頂蓬。（設119.*.3） / 3.可燃性氣體未直立穩妥放置。（設190.*.3） / 4.開口前2公尺堆放物料。（營20.*.7）	4	無	無	無	無	無	否	2			1						3		設21-1.1.1 / 營69.*.5			機60.*.2
17	汐止區社后地區聯外道路暨周邊綠地新闢工程（計畫園道福德三路至福德一路、工建路至大同路段）	新北市汐止區福德三路至福德一路及工建路至大同路				104	10	13	1.工區固定式圍籬設置未符合規定。（營8.*.1） / 2.施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 3.自來水管之儲存，未設置適當之墊襯及擋樁。（營34）	3	無	無	無	無	無	104	11	23	1.移動式圍籬未設置警告標示。（營8.*.2） / 2.對於有落水之虞之場所，未設置防止落水之設施。（營14.*.1） / 3.護欄未依規定設置。（營20.*.1）	3	無	無	無	無	無	否	2	1								3		營8.*.1 / 營11-1	營34
18	新北市汐止區污水下水道系統第二期工程公共網及用戶接管第二標後續工程	新北市汐止區福山街68巷旁	15	德吉昌工程有限公司	吳振昌	104	10	20	1.未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。（設21-1.1.1） / 2.道路作業人員未穿戴有反光帶之安全帽及背心。（設21-2.*.2）	2	無	無	無	無	無	104	11	27	1.引起火災之場所未設置禁止菸火之告示。（設171.*.2） / 2.砂、石之堆積未經常灑水或予以覆蓋。（營33.*.4） / 3.開挖作業場所附近地面龜裂，未採取必要之安全措施。（營65.*.1）	3	無	無	無	無	無	否	2									2		設21-1.1.1 / 設21-2.*.2
19	新北市104年主題步道整建工程（步道安裝）	新北市土城區忠義路90之2號旁	16	禾塑實業有限公司	陳韻婷	104	10	15	1.道路作業人員未穿戴有反光帶之安全帽及背心。（設21-2.*.2） / 2.用電電線未架高。（設246） / 3.工區固定式圍籬設置未符合規定。（營8.*.1）	3	無	無	無	無	無	104	12	4	1.鋼筋尖端未防護。（營5） / 2.鋼筋作起重支撐架使用。（營129.*.7）	2	無	無	無	無	無	否	2		1							3		設21-2.*.2 / 營8.*.1		設246
20	板新大漢溪水源南調桃園送水管（二）	新北市鶯歌區二甲路	17	國統國際股份有限公司	梁家源	104	10	2	1.可燃性氣體未直立穩妥放置。（設190.*.3） / 2.管線回填區未設置安全上下設備。（設228） / 3.管線回填區開口未設護欄等防護設備。（營19.1）	3	設228 / 營19.1	40,000	無	無	無	104	12	17	1.鋼筋尖端未防護。（營5） / 2.易燃性物料儲存不符規定。（營12）	2	無	無	無	無	無	否		1					2			3			設190.*.3					設228 / 營19.1
21	淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程	新北市淡水區中山北路西側沿濱海路1段至濱海路306巷	18	聯鋼營造工程股份有限公司	范陳柏	104	10	21	1.與作業無關車輛停入作業場所。（設21-2.*.3） / 2.易燃性物料儲存不符規定。（營12） / 3.開口未設護欄等防護設備。（營19.1）	3	無	無	無	無	無	104	11	24	1.鋼筋尖端未防護。（營5） / 2.鋼筋作起重支撐架使用。（營129.*.7）	2	無	無	無	無	無	否	1						1	1		3		設21-2.*.3						營19.1	營12
22	104年乙工區配電管路工程	新北市鶯歌區建國路586號前	19	浩記工程有限公司	陳麗英	104	10	15	1.未設交通引導人員。（設21-2.*.5） / 2.開挖作業未禁止無關人員進入。（設116.*.3）	2	無	無	無	無	無	104	12	3	1.施工人員安全帽頤帶未扣。（營11-1）	1	無	無	無	無	無	否	2									2		設21-2.*.5 / 設116.*.3
23	三峽區三樹路及樹林區佳園路（大學路-學府路）人行道及附屬設施改善工程	新北市三峽區三樹路170號前	20	松青營造有限公司	簡崇文	104	10	20	1.開挖作業未禁止無關人員進入。（設116.*.3） / 2.鋼筋尖端未防護。（營5） / 3.挖土機未裝警示燈。（營69.*.5）	3	無	無	無	無	無	104	12	3	1.道路作業人員未穿戴有反光帶之安全帽及背心。（設21-2.*.2） / 2挖土機駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面。（設116.*.11） / 3.鋼筋作起重支撐架使用。（營129.*.7）	3	無	無	無	無	無	否	2			1						3		設116.*.3 / 營69.*.5			營5
24	新店區新潭路2K+267~2K+707道路拓寬工程	新北市新店區新潭路1段52號前				104	10	16	1.未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。（設21-1.1.1） / 2.可燃性氣體未直立穩妥放置。（設190.*.3） / 3.鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 4.工區圍籬設置未符合規定。（營8.*.2） / 5.鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7）	5	無	無	無	無	無	104	12	11	已完工							否	2	1		1	1					5		設21-1.1.1 / 營8.*.2	設190.*.3		營5	營129.*.7
25	三重區104年度（A區、B區）天然災害搶險搶修工程（開口契約）第A區	新北市三重區力行路2段123巷	21	川林營造工程有限公司	魏嘉	104	10	7	1.砂、石之堆積未經常灑水或予以覆蓋。（營33.*.4） / 2.模板材料拆除後未整理。（營145）	2	無	無	無	無	無	104	12	2	已完工							否						1			1	2							營145			營33.*.4
26	樹林區北84鄉道拓寬工程（柑園二橋至柑城橋段）（修正後）	新北市樹林區柑園街1段2號至22號				104	10	16	1.挖土機駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面。（設116.*.11） / 2.營建機械未設置堅固頂蓬。（設119.*3）	2	無	無	無	無	無	104	11	19	1.道路作業人員未穿戴有反光帶之安全帽及背心。（設21-2.*.2） / 2..鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 3.易燃性物料儲存不符規定。（營12） / 4.鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7）	4	無	無	無	無	無	否	1				1					2		設116.*.11				設119.*3
27	三重區力行路（重陽路~忠孝路）人行道及附屬設施改善工程	新北市三重區力行路1段	22	聯威營造有限公司	林德銘	104	10	7	1.道路作業人員未穿戴有反光帶之安全帽及背心。（設21-2.*.2） / 2.作業未禁止無關人員進入，且挖土機未設置警示燈。（營69.*4&5）	2	無	無	無	無	無	104	11	20	1.高壓沖洗機之傳動帶未設置護罩等安全設備。（設43.1） / 2.未留置專用板手於該氣體容器閥柄上。（設190.*.4） / 3.工區圍籬設置未符合規定。（營8.*.2）	3	無	無	無	無	無	否	2									2		設21-2.*.2 / 營69.*4&5
28	新北市新店區安坑1號道路第二期工程（安和支線）	新北市新店區安康路2段1號	23	新高建設股份有限公司	李春雄	104	10	16	1.墩柱施工架開口未設護欄等防護設備。（營19.1） / 2.鋼材儲存未以纜索加以捆紮固定。（營32.*.1） / 3.砂、石之堆積未經常灑水或予以覆蓋。（營33.*.4）	3	營19.1	30,000	無	無	無	104	12	11	1.易燃性物料儲存不符規定。（營12） / 2.鋼筋作起重支撐架使用。（營129.*.7）	2	無	無	無	無	無	是		1					1		1	3			營32.*.1					營19.1		營33.*.4
29	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF640區段標工程	新北市新店區民生路60號	24	皇昌營造股份有限公司	江程金	104	10	16	1.鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 2.樓梯開口未設護欄等防護設備。（營19.1）	2	營19.1	30,000	無	無	無	104	11	27	1.易燃性物料儲存不符規定。（營12） / 2.護欄前2公尺堆放物料。（營20.*.7） / 3.鋼材儲存未以纜索加以捆紮固定。（營32.*.1） / 4.物料堆至超過1.8公尺。（營35）	4	無	無	無	無	無	是				1			1			2					營5			營19.1
30	新北市新店中央新村北側區段徵收開發工程	新北市新店區中央路68號	25	彥韋營造工程股份有限公司	游啟東	104	10	16	1.車輛機械駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面。（設116.*.11） / 2.開口未設警告標示。（設232） / 3.砂、石之堆積未經常灑水或予以覆蓋。（營33.*.4）	3	無	無	無	無	無	104	11	14	1.拉開式大門無作業時未予關閉。（營11.*.2） / 2.易燃性物料儲存不符規定。（營12） / 3.鋼筋作起重支撐架使用。（營129.*.7）	3	無	無	無	無	無	否	1						1		1	3		設116.*.11						設232		營33.*.4
	違反法條說明：工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準
	違反法條說明： / 營：營造安全衛生設施標準；設：職業安全衛生設施規則；機：機械設備器具安全標準

## 'file://files.cloud.ntpc.gov.tw/統計資料庫/量次統計/101年量次統計/檢查量次統計/營造業/總表/林燕青.xls'#item
一般案件	萬里區（207）	0
職災檢查	金山區（208）	30000
檢舉案	板橋區（220）	60000
檢舉案複檢	汐止區（221）	90000
丁類危險性工作場所專案	深坑區（222）	120000
高速公路五楊段專案	石碇區（223）	150000
貨梯專案	瑞芳區（224）	180000
捷運工程專案	平溪區（226）	210000
管道工程專案	雙溪區（227）	240000
肇災場所專案	貢寮區（228）	270000
鄰水作業專案	新店區（231）	300000
感電預防專案	坪林區（232）	330000
道路作業專案	烏來區（233）	360000
專案10	永和區（234）	390000
專案11	中和區（235）	420000
專案12	土城區（236）	450000
專案13	三峽區（237）
專案14	樹林區（238）
專案15	鶯歌區（239）
專案16	三重區（241）
專案17	新莊區（242）
專案18	泰山區（243）
專案19	林口區（244）
專案20	蘆洲區（247）
	五股區（248）
	八里區（249）
	淡水區（251）
	三芝區（252）
	石門區（253）