## 初查及複查
工地 / 序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱		公司負責人	初查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	復查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	丁類 / 工地
1	新北市中和地區污水下水道系統第二期工程第三標（分支管及用戶接管）	新北市中和區立德街與立言街交叉口	1	拓達營造股份有限公司	蔡甘清	104	9	10	1.工區內以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，該機械上所裝設之警示燈故障未修復，致人員有被撞之虞。(營69.*.5) / 2.使勞工從事缺氧危險作業時，未置備足夠數量之空氣呼吸器等緊急救援裝備。(缺氧27) / 3.使勞工從事缺氧危險作業時，未設置足夠數量之空氣呼吸器提供救援人員使用。(缺氧28)	3	無	無	無	無	無				已完工	0	無	無	無	無	無	否
2	臺北捷運萬大－中和－樹林線（第一期工程）CQ861標LG06車站土建工程	新北市中和區連城路與景平路口	2	新亞建設開發股份有限公司	鄒宏碁	104	8	27	1.對於使用道路作業場所，未設置交通引導人員。(設21-2.*.5) / 2.工區儲存易燃性物料，未設置防止遮蔽物、禁止煙火標誌及滅火器材。(營12)	2	設21-2.*.5	30,000	無	無	無	104	11	19	工區內從事露天開挖作業時，於開挖面上方堆積土石，致作業時有土石飛落及崩塌危害勞工之虞。(營65.*.3)	1	無	無	無	無	無	是
3	新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第三標(支(分)管及用戶接管)	新北市新莊區中正路1號	3	中佑營造工程有限公司	邱敏錦	104	9	3	1.使勞工從事缺氧危險作業時，未針對進出勞工實施點名登記。（缺氧17） / 2.使勞工於缺氧危險場所或其鄰接場所作業時，未於作業場所入口顯而易見處公告注意事項。（缺氧18.1） / 3.使勞工從事缺氧危險作業時，未指定缺氧作業主管在場監督作業。（缺氧20）	3	無	無	無	無	無	104	10	30	1.新莊區中正路1號前使用道路從事施工作業時，未設置交通引導人員。(設21之2.*.5) / 2.新莊區中正路1號前使勞工從事缺氧危險作業，未指派監視人員隨時監視作業狀況。(缺氧21)	2	無	無	無	無	無	否
4	新北市中和地區污水下水道系統第二期工程第六標(分支管及用戶接管)	新北市中和區秀朗路3段128巷17弄27號旁				104	9	10	1.固定式起重機具未於機身標示額定荷重。（起升則18.1） / 2.對於起重機具之吊鉤未設置防止吊舉物脫落之裝置（防滑舌片損壞）。（設90）	2	無	無	無	無	無	104	11	24	未留置專用板手於該鋼瓶之閥柄上，致緊急時未能及時遮斷氣源。(設190.*.4)	1	無	無	無	無	無	否
5	污水接管工程	新北市蘆洲區三民路96號	4	仁德工程有限公司	連茂雄	104	8	14	1.工區用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設246） / 2.工區施工人員（劉增銀、劉亮星）未佩戴安全帽。（營11-1） / 3.工區所使用之研磨機，其研磨輪未設護罩。（機95）	3	無	無	無	無	無				已完工	0	無	無	無	無	無	否
6	新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第三標（PEF次幹管）	新北市中和區中山路與民享街口	5	神龍營造有限公司	葉進義	104	8	19	1.工區電焊作業所使用之電焊柄，部分絕緣被覆損壞，致勞工有感電之虞。（設245） / 2.工區以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設警示燈及蜂鳴器，致人員有被撞之虞。（營69.1.5） / 3.使勞工從事缺氧危險作業時，未置備足夠數量之空氣呼吸器等緊急救援裝備。(缺氧27) / 4.使勞工從事缺氧危險作業時，未設置足夠數量之空氣呼吸器提供救援人員使用。(缺氧28)	4	無	無	無	無	無	104	11	23	1.工區施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 2.工區儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。（營12） / 3.對於工區砂、石之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。（營33.*.4）	3	無	無	無	無	無	否
7	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第四標	新北市土城區青雲路83號旁	6	偉盟工業股份有限公司	林淵泉	104	9	11	1.車輛系營建機械（挖土機）未設置堅固頂蓬。（設119.*.3） / 2.工區內垂直開挖深度超過1.5公尺時，在未經具有地質、土木等專長人員簽認其安全性的情況下，亦未設置擋土支撐。（營71）	2	營71	30,000	無	無	無	104	12	24	目前無施工	0	無	無	無	無	無	否
8	新北市樹林地區污水下水道系統第一期工程第二、三、六標	新北市樹林區大安路58號旁				104	9	1	1.使用道路作業之工作場所，未依規定設置能使受警告者清晰獲知之交通號誌、標示或柵欄。(設21-1.1) / 2.使用道路作業之工作場所，未設置交通引導人員。(設21-2.*.5)	2	設21-1.1	30,000	無	無	無	104	12	24	目前無施工	0	無	無	無	無	無	否
9	新北市三重區（頂崁地區）污水下水道系統支管及用戶接管工程第3-2標	新北市三重區五谷王南街11巷23弄19號前				104	9	15	1.工地未設置移動式圍籬及警告標示(如警示帶或警示圖樣)。（營8.*.2） / 2.工區內儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。（營12） / 3.工區內混凝土管堆置高度超過1.8公尺。（營35）	3	無	無	無	無	無	104	11	24	停工中	0	無	無	無	無	無	否
10	103北區G管網改善工程	新北市三重區大同南路（環河南路至大同南路212巷）	7	順盛工程有限公司	陳榮傑	104	9	11	1.使用車輛機械作業時，未指派專人禁止人員進入操作半徑。（設116.*.3） / 2.電線路置於地面未架高。（設246）	2	無	無	無	無	無				已完工	0	無	無	無	無	無	否
11	配合土城暫緩開發區瓦斯管網工程	新北市土城區金城路2段（裕民路至明德路）	8	展泰成實業股份有限公司	林振英	104	9	9	1.使用車輛機械作業時，未指派專人禁止人員進入操作半徑。（設116.*.3） / 2.對於高差1.5公尺以上之開挖管道，未設置安全上下設備。（設228） / 3.開挖管道旁用電線路置於地面未架高。（設246）	3	無	無	無	無	無				已完工							否
12	新北市樹林地區污水下水道系統第一期工程第五標【支（分）管】	新北市樹林區新樹路金門街280巷12號前	9	鼎宸營造有限公司	許金財	104	9	15	1.起重機具吊鉤未設置防止吊舉物脫落裝置。（設90） / 2.交流電焊機之二次側接電端子裸露，未設置護圍或絕緣被覆。（設241） / 3.交流電焊機之自動電擊防止裝置未開啟，致勞工有感電之虞。（設250）	3	無	無	無	無	無	104	12	11	1.地面高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。（設108.*.5） / 2.起重機具之吊鉤未設置防止吊舉物脫落之裝置（防滑舌片損壞）。（設90） / 3.工區內堆置混凝土排水管時，未以繩索捆綁或設置擋樁等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。（設153）	3	無	無	無	無	無	否
13	大窠坑溪舊河道滯洪池新建工程（含抽水站擴建）	新北市泰山區中港西路2號	10	仁泉營造股份有限公司	廖子達	104	8	26	1.有墜落危險之油槽區邊緣，未設置警告標示。（設232） / 2.勞工從事高度2公尺以上作業時，未使用安全帶並設置垂直安全母索。（營19.2） / 3.以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板。（營129.*.3）	3	營19.2	30,000	無	無	無	104	12	11	1.物料堆置高度大於1.8公尺。(營35) / 2.工區內以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未於該機械上裝設警示燈，致人員有被撞之虞。(營69.*.5) / 3.工區所用之堆高機，其方向指示器故障。(機76)	3	無	無	無	無	無	否
14	新北市汐止區污水下水道系統第二期工程公共管網及用戶接管第二標後續工程	新北市汐止區福山街68巷旁	11	德吉昌工程有限公司	吳振昌	104	8	21	1.未確實設置移動式圍籬及警告標示。(營8.*.2) / 2.研磨機之研磨輪未設護罩。(機95)	2	無	無	無	無	無	104	10	20	1.使用道路作業之工作場所（未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄(設21-1.1.1) / 2.道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心(設21-2.*.2)	2	無	無	無	無	無	否
15	新北市汐止區污水下水道系統第二期工程公共管網及用戶接管第三標後續工程	新北市汐止區中興路284號前				104	8	21	1.固定式起重機具未於機身標示額定荷重。(起升則18.1) / 2.使勞工從事缺氧危險作業時，未置備足夠數量之空氣呼吸器等緊急救援裝備。(缺氧27) / 3.使勞工從事缺氧危險作業時，未設置足夠數量之空氣呼吸器提供救援人員使用。(缺氧28)	3	無	無	無	無	無	104	10	20	1.混凝土推進管堆放，未設置適當之墊襯及擋樁(營34) / 2.工區所用之堆高機，未設置警報裝置。(機77)	2	無	無	無	無	無	否
16	新北市汐止區污水下水道系統第二期工程公共管網及用戶接管第四標	新北市汐止區宜興街5號對面	12	飛龍水電股份有限公司	洪武義	104	8	21	1.局限空間作業時，未辦理動火許可。(設29-6.3) / 2.捲揚機吊運物料時，未標示最高負荷。(設155-1.*.2) / 3.缺氧危險作業時，未使缺氧作業主管於作業前確認空氣呼吸器等設備之狀況。(缺氧20.*.3)	3	無	無	無	無	無				已完工	0	無	無	無	無	無	否
17	新北市八里坌重劃區污水下水道系統支管、用戶接管工程第一期第一標	新北市八里區文昌街120號旁	13	鼎龍竣工程有限公司	劉銘坤	104	9	12	1.道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及施工背心。（設21-2.*.2） / 2.捲揚機安裝前未確認設計資料及強度計算書，且未標示最高負載荷重。（設155-1.*.1&2） / 3.工區未設置移動式圍籬及警告標示。(營8.*.2) / 4.高度2公尺以上之開口部分未設置護欄等防護設備。(營19.1)	4	營19.1	30,000	無	無	無	104	12	14	1.材料堆置場鄰博物館路側未設置固定式圍籬及警告標示。(營8.*.1) / 2.材料堆置場施工人員未佩戴安全帽。(營11-1) / 3.對於材料堆置場砂、石之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。（營33.*.4）	3	無	無	無	無	無	否
18	新北市八里坌重劃區污水下水道系統支管、用戶接管工程第一期第二標	新北市八里區忠孝路與博物館路交叉口	14	永儱工程有限公司	陳雪麗	104	8	26	1.未設置移動式圍籬及警告標示。(營8.*.2) / 2.高度2公尺以上之開口未設置護欄等防護設備。(營19.1) / 3.鋼筋混凝土管堆放，未設置適當之墊襯及擋樁。(營34)	3	營19.1	30,000	無	無	無	104	12	14	1.材料堆置場鄰博物館路側未設置固定式圍籬及警告標示。(營8.*.1) / 2.對於堆高機之使用，未實施每月定期檢查。(管辦17.2) / 3.對於使用乙炔熔接裝置從事金屬熔斷作業，未實施作業檢點。(管辦71.*.1)	3	無	無	無	無	無	否
19	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第五標（分支管及用戶接管）	新北市土城區青雲路295巷口	15	鴻祥營造股份有限公司	林進女	104	9	15	1.從事局限空間作業前，未確認換氣裝置是否異常。（設29-5.1） / 2.從事局限空間作業時，未依規定辦理進入許可。（設29-6.1） / 3.使用可燃性氣體（乙炔）及氧氣時，未將使用中與非使用中容器分開儲存。（設190.*.8） / 4.工作井旁儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。（營12） / 5.對於高度2公尺以上之工作井，未設置護欄等防護設備。(營19.1)	5	營19.1	30,000	無	無	無	104	12	24	1.使勞工從事局限空間從事作業前，未訂定危害防止計畫。(設29-1.1) / 2.工區內可燃性氣體（乙炔）及氧氣鋼瓶，未裝妥護蓋。(設108.*.5)	2	無	無	無	無	無	否
20	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第三標	新北市土城區金城路2段340號後方	16	炬嘉建設股份有限公司	李宜昌	104	9	12	1.未設置移動式圍籬及警告標示(如警示帶或警示圖樣)。（營8.*.2） / 2.施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 3.塑膠加工用圓盤鋸未設置鋸齒接觸預防裝置。（設61）	3	無	無	無	無	無				已完工	0	無	無	無	無	無	否
21	新北市樹林地區污水下水道系統第一期工程第一標(GA次幹管及用戶接管)	新北市樹林區新樹路100號前	17	高堃營造股份有限公司	林金愛	104	9	15	1.局限空間作業時，未辦理動火許可。(設29-6.3) / 2.使勞工從事缺氧危險作業時，未置備足夠數量之空氣呼吸器等緊急救援裝備。(缺氧27) / 3.使勞工從事缺氧危險作業時，未設置足夠數量之空氣呼吸器提供救援人員使用。(缺氧28)	3	無	無	無	無	無	104	11	12	1.車輛機械（挖土機）駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面。（設116.*.11） / 2.所設之捲揚機，於作業時未設置防止過捲裝置。（設155-1.*.9） / 3.使用乙炔及氧氣從事燒焊作業時，未設置滅火器材。（設176）	3	無	無	無	無	無	否
22	新北市板橋區污水下水道系統第二期工程第12-2標支（分）管及用戶接管	新北市板橋區民權路202巷13弄42號	18	宏錩工程有限公司	劉啟峰	104	9	15	1.道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。(設21-2.*.2) / 2.工區內砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。（營33.*.4）	2	無	無	無	無	無	104	11	24	1.工作場所之通道鋪設木板未滿鋪，致勞工有跌倒之虞。（設21） / 2.管料未儲存於堅固而平坦之臺架上，且未依規格大小及長度分別排列。（營37.*.1&2）	2	無	無	無	無	無	否
23	新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第二標(支(分)管及用戶接管)	新北市新莊區新泰路23號前	19	碧山工程有限公司	陳廷仁	104	9	3	對於高度2公尺以上之下水道開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1）	1	營19.1	30,000	無	無	無				已完工	0	無	無	無	無	無	否
24	板新大漢溪水源南調桃園送水管(二)	新北市鶯歌區二甲路中心巷	20	國統國際股份有限公司	梁家源	104	8	27	1.道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及施工背心。（設21-2.*.2） / 2.從事局限空間作業時，未辦理進入許可。（設29-6.1）	2	無	無	無	無	無	104	10	2	1.對於二甲路50之4號前從事金屬熔接作業所用之可燃性氣體（乙炔）及氧氣容器，未將其直立穩妥放置，致有滾動撞擊之虞而危害勞工。(設190.*.3) / 2.對於高差1.5公尺以上之二甲路50之4號前管線回填區，未設置安全上下設備。(設228) / 3.對於高度2公尺以上之開口部分（二甲路50之4號前管線回填區），未設置護欄或護蓋等防護設備。(營19.1)	3	設228、營19.1	40,000	無	無	無	否
25	配合板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫-辦理道路、橋樑興闢及交通改善工程(詳附加說明)	新北市板橋區大觀路2段153巷旁	21	新亞建設開發股份有限公司	鄒宏基	104	8	18	1.捲揚機安裝前未確認設計資料及強度計算書，且未標示最高負載荷重。(設155.*.1&2) / 2.對於高度2公尺以上之共同管道人員出入孔，未設置護蓋等防護設備。（營19.1）	2	營19.1	30,000	無	無	無				已完工。	0	無	無	無	無	無	否
26	新北市板橋區污水下水道系統第二期工程第四標（TB次幹管）	新北市土城區中央路1段274號附近	22	加興營造工程股份有限公司	蕭秀蓉	104	9	2	1.勞工從事高度2公尺以上之上下作業時，未使其使用安全帶等防護具。(設281.1) / 2.施工人員未正確戴用安全帽（頤帶未扣）。(營11-1)	2	設281.1	30,000	無	無	無				已完工。	0	無	無	無	無	無	否
27	新北市土城暫緩發展區及附近地區市地重劃開發工程	新北市土城區明德路1段302號	23	國隆營造工程股份有限公司	黃國華	104	9	15	1.地上1樓施工人員未正確戴用安全帽（頤帶未扣）。(營11-1) / 2.對於高度2公尺以上之開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 3.未使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。(教16.1)	3	營19.1	30,000	無	無	無				已完工。	0	無	無	無	無	無	否
28	新北市林口地區污水下水道系統第二期工程第一標(用戶接管)	新北市林口區工六路76號旁	24	萬碁工程有限公司	林學騰	104	9	5	1.抽水馬達之傳動帶未設置護罩等安全設備。(設43.1) / 2.以車輛機械從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設警示燈。(營69.*.5) / 3.研磨機之研磨輪未設護罩。(機95)	3	無	無	無	無	無	104	11	26	用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。	1	無	無	無	無	無	否
29	中和區104年度全區雨水下水道清疏工程	新北市中和區南山路127巷34弄10號旁	25	永馨營造有限公司	陳政弘	104	9	13	1.對於使用道路作業之工作場所，未設置交通引導人員。（設21-2.*.5） / 2.工地未設置移動式圍籬及警告標示(如警示帶或警示圖樣)。(營8.*.2) / 3.對於高度2公尺以上之雨水下水道人孔，未設置護蓋等防護設備。(營19.1)	3	無	無	無	無	無				已完工	0	無	無	無	無	無	否
30	新北市林口地區污水下水道系統第二期工程第二標(用戶接管)	新北市林口區南勢二街313號前	26	好士達營造有限公司	鄭木貴	104	9	14	1.工地所設之移動式圍籬，未裝設警告標示(如警示帶或警示圖樣)。(營8.*.2) / 2.對於自來水管道之露天開挖作業，未採取懸吊或支撐該管線，或予以移設等必要措施，致有損壞地下管線之虞而危害勞工。(營68) / 3.工區內以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設蜂鳴器，致人員有被撞之虞。(營69.*.5)	3	無	無	無	無	無	104	12	3	無缺失	0	無	無	無	無	無	否
工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準 / 違反法條說明： / 設：職業安全衛生設施規則 缺氧：缺氧症預防規則 起升則：起重升降機具安全規則 / 營：營造安全衛生設施標準 機：機械設備器具安全標準 教：職業安全衛生教育訓練規則

## 'file://files.cloud.ntpc.gov.tw/統計資料庫/量次統計/101年量次統計/檢查量次統計/營造業/總表/林燕青.xls'#item
一般案件	萬里區（207）	0
職災檢查	金山區（208）	30000
檢舉案	板橋區（220）	60000
檢舉案複檢	汐止區（221）	90000
丁類危險性工作場所專案	深坑區（222）	120000
高速公路五楊段專案	石碇區（223）	150000
貨梯專案	瑞芳區（224）	180000
捷運工程專案	平溪區（226）	210000
管道工程專案	雙溪區（227）	240000
肇災場所專案	貢寮區（228）	270000
鄰水作業專案	新店區（231）	300000
感電預防專案	坪林區（232）	330000
道路作業專案	烏來區（233）	360000
專案10	永和區（234）	390000
專案11	中和區（235）	420000
專案12	土城區（236）	450000
專案13	三峽區（237）
專案14	樹林區（238）
專案15	鶯歌區（239）
專案16	三重區（241）
專案17	新莊區（242）
專案18	泰山區（243）
專案19	林口區（244）
專案20	蘆洲區（247）
	五股區（248）
	八里區（249）
	淡水區（251）
	三芝區（252）
	石門區（253）