## 初查及複查
工地 / 序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱		公司負責人	初查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	復查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	丁類 / 工地
1	大窠坑溪舊河道滯洪池新建工程（含抽水站擴建）	新北市泰山區中港西路2號	1	仁泉營造股份有限公司	廖子達	104	7	29	1.地上1樓儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。（營12） / 2.在未確認無危害勞工之虞時，以動力系挖掘機械（挖土機）從事主要設計以外之用途（吊掛重物）。（設116.*.9）	2	無	無	無	無	無	104	8	26	1.對於有墜落危險之油槽區邊緣，未設置警告標示。（設232） / 2.對於勞工從事高度2公尺以上之地下油槽安全支撐移動梯上下作業時，未採取使勞工使用背負式安全帶及捲揚式防墜器等防墜措施。（營19.2） / 3.油槽區大底地面以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板致勞工有跌倒之虞。（營129.*.3）	3	營19.2	30000	無	無	無	否
2	瑞芳區瑞豐橋改建工程	新北市瑞芳區瑞豐橋	2	鼎宸營造有限公司	許金財	104	6	29	1.對於高度2公尺以上之橋端開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 2.施工構臺護欄前方2公尺內之地板堆放物料，物料緊鄰護欄，且未採取如增加護欄高度等防止墜落支安全措施。（營20.*.7） / 3.未立即清除掉落於鋼箱梁安全網之垃圾。（營22.*.5） / 4.對於有墜落危險之場所未設置警告標示（鋼箱梁周邊）。（設232）	4	無	無	無	無	無	104	12	11	1.瑞峰橋旁儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。（營12） / 2.使勞工從事泥作填縫作業時，未使勞工就其作業有關事項實施檢點。（管67.*.11）	2	無	無	無	無	無	否
3	土城區青雲路434巷大埤橋拓寬工程	新北市土城區青雲路434巷口	3	宏震營造事業股份有限公司	藍平政	104	6	17	1.於大埤橋旁使用高壓氣體容器（氧氣及乙炔鋼瓶）時，未將該容器固定。（設106.*.4） / 2.使勞工於夏季期間從事戶外作業時，未提供適當之飲料或食鹽水。（設324-6.*.3） / 3.對於有落水之虞之場所（大埤橋旁），未設置防止落水之設施。（營14.*.1）	3	無	無	無	無	無	104	12	10	已完工	-	-	-	-	-	-	否
4	104年度永和區轄內瓦瑤溝及周邊排水設施清淤工程開口合約	新北市永和區瓦瑤溝	4	聖德環保工程有限公司	陳信喜	104	7	6	1.使勞工於有遭受溺水之虞的瓦磘溝作業，未依作業環境及河川特性擬訂緊急應變計畫。（營16.*.1）	1	無	無	無	無	無	104	12	10	已完工	-	-	-	-	-	-	否
5	104年度五股區雨水下水道、水利溝渠暨其他排水清疏整理工程	新北市五股區新五路2段372巷20號旁				104	7	7	1.對於使用道路作業之工作場所（五股區新五路2段372巷20號旁），未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。（設21-1.1.1） / 2.使勞工從事局限空間之雨水下水道作業時，未於作業場所入口顯而易見處所公告注意事項。（設29-2）	2	無	無	無	無	無	104	11	24	1.道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心(設21之2) / 2.未使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練(規則16.1) / 3.使勞工從事作業時，未使勞工就其作業有關事項實施檢點(辦法67.*.11) / 4.依規定應實施作業檢點，未以檢點手冊或檢點表為之(辦法78)	4	無	無	無	無	無	否
6	台9甲線8K+940～9K+560半邊橋修復工程	新北市烏來區新烏路3段	5	億東營造股份有限公司	朱玉珠	104	7	24	1.工區地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5）	1	無	無	無	無	無	104	12	14	1.工區應禁止使用鋼筋作為拉索支持物，工作架或起重支持架等。(營129)	-	-	-	-	-	-	否
7	新北市新莊區十八份坑溪河岸欄杆改善工程(中正路至福營路)	新北市新莊區啞口坑溪	6	正岳營造股份有限公司	莊傑麟	104	7	16	1.工區地上物料堆置雜亂，致勞工有跌倒之虞。（設21） 2.工地出入口未設置方便人員及車輛出入之拉開式大門。（營11.*.2） 3.工區坑溪以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設警示燈及蜂鳴器，致人員有被撞之虞。（營69.*.5）	3	無	無	無	無	無	104	12	10	已完工	-	-	-	-	-	-	否
8	新北市三重區（頂崁地區）污水下水道系統支管及用戶接管工程第3-2標	新北市三重區轄區	7	偉盟工業股份有限公司	林淵泉	104	7	2	1.三重區五谷王南街11巷23弄19號前工區，使勞工於夏季期間從事戶外作業時，未提供陰涼之休息場所。（設324-6.*.02） / 2.三重區五谷王南街11巷23弄19號前工區，未設置移動式圍籬及警告標示(如警示帶或警示圖樣)。（營8.*.2） / 3.三重區五谷王南街11巷23弄19號前工區，儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。（營12）	3	無	無	無	無	無	104	9	15	1.三重區五谷王南街前工區，未設置移動式圍籬及警告標示(如警示帶或警示圖樣)。（營8第2款） / 2.工區（金陵女中對面）儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。（營12） / 3.混凝土管（金陵女中對面）堆置高度超過1.8公尺。（營35）	3	無	無	無	無	無	否
9	新北市三重區（頂崁地區）污水下水道系統支管及用戶接管工程第3-1標	新北市三重區轄區	8	亞業營造有限公司	李國煒	104	7	2	1.三重區五谷王北街2巷內施工人員未正確戴用安全帽（頤帶未扣）。（營11-1） / 2.三重區五谷王北街2巷前用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設246） / 3.三重區五谷王北街2巷內，木板通道不連續，致勞工有跌倒之虞。（設21） / 4.三重區五谷王北街20巷前，工地未設置移動式圍籬及警告標示(如警示帶或警示圖樣)。（營11.*.2）	4	無	無	無	無	無	104	9	15	1.對於使用道路作業之工作場所（三重區五谷王北街58巷口），未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。（設021-1.1） / 2.三重區五谷王北街58巷內施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 3.三重區五谷王北街58巷內用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設246） / 4.三重區五谷王北街58巷內所使用之研磨機，其研磨輪未設護罩。（機標95）	4	無	無	無	無	無	否
10	綠竹社區33鄰湧泉埤塘整治及周邊環境改善工程	新北市五股區御史路239之3號旁邊	9	創宇土木包工業有限公司	朱瑞華	104	7	15	1.工區內排水溝牆上預留鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.工區內模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。（營7） / 3.使勞工於有遭受溺水危險之地區中作業（湧泉埤塘），未依作業環境擬訂緊急應變計畫。（營16.*.1）	3	無	無	無	無	無	104	12	14	已完工	-	-	-	-	-	-	否
11	臺北港親水遊憩區廢棄物情除工程	新北市八里區垃圾焚化廠斜對面	10	義力營造股份有限公司	劉美淳	104	7	15	1.對於有落水之虞的親水護岸旁工區，未設置防止落水之設施及救生設備，亦未使鄰近勞工著用救生衣。（營14.*.1&2） / 2.使勞工於有遭受溺水之虞的親水護岸旁工區作業，未依作業環境及特性擬訂緊急應變計畫。（營16.*.1） / 3.廢棄物篩分區以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未指派專人指揮，致勞工有被撞之虞。（營69.*.3）	3	無	無	無	無	無	104	9	12	1.篩分區施工人員未正確戴用安全帽（頤帶未扣）。(營11之1) / 2.對於有落水之虞之場所（臺北港區），未實施每日救生衣及救生圈作業檢點。(營16.*.2) / 3.開挖區以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，該機械上所裝設之警示燈故障未修復，致人員有被撞之虞。(營69.*.5)	3	無	無	無	無	無	否
12	臺北港南碼頭區公共設施永久護岸工程	新北市八里區下罟子親水護岸旁	11	尚義營造有限公司	藍文瑞	104	7	15	1.對於有落水之虞的親水護岸工區，未設置防止落水之設施或使鄰近勞工著用救生衣。(營14.*.1) / 2.使勞工於有遭受溺水之虞的親水護岸工區作業，未將通報系統相關資訊揭示於工務所顯明易見處。(營16.*.3) / 3.親水護岸工區以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未指派專人指揮，致勞工有被撞之虞。(營69.*.3) / 4.使勞工於夏季期間從事戶外作業時，未採取降低作業場所溫度之措施，且未提供陰涼之休息場所及適當之飲料或食鹽水。(設324-6.*.1&2&3)	4	無	無	無	無	無	104	10	1	1.鋼筋堆置場地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 2.以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設警示燈及蜂鳴器，致人員有被撞之虞。(營69.*.5) / 3.鋼筋堆置場以鋼筋作為起重支持架。(營129.*.7)	3	無	無	無	無	無	否
13	104年度淡水區市管河川、區域排水維持河道暢通及環境整理等工程(開口合約)	新北市淡水區轄內	12	冠億營造股份有限公司	陳明振	104	7	9	1.環堤大道前坡1K+750工區斜坡面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.使勞工於有遭受溺水危險之環堤大道前坡0K+000至2K+348工區作業，未依作業環境特性擬訂緊急應變計畫。(營16.*.1)	2	無	無	無	無	無	104	12	14	已完工	-	-	-	-	-	-	否
14	磺港漁港東碼頭改善工程	新北市金山區磺港漁港	13	川祥營造有限公司	劉川	104	6	26	1.磺港漁港東碼頭施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 2.對於有落水之虞的碼頭東區，未設置防止落水之設施及救生設備，亦未使鄰近勞工著用救生衣。(營14.*.1&2) / 3.使勞工於有遭受溺水危險之碼頭東區作業，未依作業環境特性擬訂緊急應變計畫。(營16.*.1) / 4.使勞工於夏季期間從事戶外作業時，未採取降低作業場所溫度之措施，且未提供陰涼之休息場所及適當之飲料或食鹽水。(設324-6.*.1&2&3)	4	無	無	無	無	無	104	12	14	已完工	-	-	-	-	-	-	否
15	龜吼漁港東碼頭改善工程	新北市萬里區龜吼漁港	14	明鈴營造有限公司	丁大明	104	6	26	1.對於方塊堆置區起重機具之吊鉤未設置防止吊舉物脫落之裝置（防滑舌片）。（設90） / 2.東防波堤西側施工人員未正確戴用安全帽（頤帶未扣）。（營11-1） / 3.對於有落水之虞的方塊基礎區，未設置防止落水之設施及救生設備，亦未使鄰近勞工著用救生衣。(營14.*.1) / 4.使勞工於有遭受溺水危險之方塊基礎區作業，未依作業環境特性擬訂緊急應變計畫。(營16.*.1) / 5.對於高度2公尺以上之東防波堤北側開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1）	5	無	無	無	無	無	104	12	10	已完工	-	-	-	-	-	-	否
16	三鶯二橋新建工程	新北市樹林區西圳街2段183之3號	15	清隆營造有限公司	楊清雅	104	6	23	1.P3橋墩前使勞工搭載於堆高機貨叉所承載之貨物上。（設116.*.10） / 2.使勞工於有遭受溺水危險之地區作業時，未對救生衣、救生圈等設備實施每日檢點。(營16.*.2) / 3.對於高度2公尺以上之開口部分(P2帽樑周邊及P5墩柱施工架)，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 4.P2帽樑護欄前方2公尺內之地板堆放物料，物料緊鄰護欄，且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。（營20.*.7） / 5.0K+580處以鋼筋作為起重支持架。(營129.*.7)	5	營19.1	30000	無	無	無	104	11	20	1.P2墩柱旁從事金屬熔斷作業所用之氧氣容器，未將其直立穩妥放置，致有滾動撞擊之虞而危害勞工。(設190.*.3) / 2.P1墩柱旁模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。(營7) / 3.P2墩柱旁儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。(營12)	3	無	無	無	無	無	是
17	林口新市鎮A9號聯外道路拓寬改善工程(第二標)	新北市新莊區壽山路100號至120號	16	好記營造有限公司	蔡駿賢	104	7	6	1.對於有落水之虞的0K+790工區，未設置防止落水之設施或使鄰近勞工著用救生衣。(營14.*.1) / 2.0K+800工區護欄前方2公尺內之地板堆放物料，物料緊鄰護欄，且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。（營20.*.7）	2	無	無	無	無	無	104	12	9	已完工	-	-	-	-	-	-	否
18	新店溪(第三期)魚類生態環境營造工程	新北市新店區環河路近河濱公園	17	天合營造有限公司	林章耀	104	7	2	1.工地出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予關閉。（營11.*.2） / 2.對於有落水之虞的新店溪鄰近碧潭橋工區，未設置防止落水之設施或使鄰近勞工著用救生衣。(營14.*.2)	2	無	無	無	無	無	104	12	9	已完工	-	-	-	-	-	-	否
19	新北市新店區安坑1號道路第二期工程（安和支線）	新北市新店區安康路2段1號	18	新高建設股份有限公司	李春雄	104	7	24	1.對於起重機具之吊鉤未設置防止吊舉物脫落之裝置（防滑舌片損壞）。（設90） / 2.地上1樓儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌。（營12） / 3.以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設警示燈及蜂鳴器，致人員有被撞之虞。（營69.*.5）	3	無	無	無	無	無	104	12	11	1.工區儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。（營12） / 2.工區以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7）	2	無	無	無	無	無	是
20	林口電廠更新擴建計畫出水口導流堤、北防波堤、卸煤碼頭、聯絡橋及相關設施新建工程	新北市林口區西部濱海公路約19公里處	19	工信工程股份有限公司	陳煌銘	104	6	23	1.防波堤地面排水溝未設置護蓋，致勞工有跌倒之虞。（設21） / 2.防波堤地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5）	2	無	無	無	無	無	104	12	14	1.B5東側筒倉之獨立施工架，未設置上下設備。(設228) / 2.地上1樓使用之乙炔及氧氣，未設置滅火裝置。(設176) / 3.模板加工廠之模板堆放高度超過1.8公尺。(營35)	-	-	-	-	-	-	是
	說明：工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準 / 設：職業安全衛生設施規則 / 營：營造安全衛生設施標準 / 辦法：職業安全衛生管理辦法 / 規則：職業安全衛生教育訓練規則 / 機標：機械器具安全防護標準

## 'file://files.cloud.ntpc.gov.tw/統計資料庫/量次統計/101年量次統計/檢查量次統計/營造業/總表/林燕青.xls'#item
一般案件	萬里區（207）	0
職災檢查	金山區（208）	30000
檢舉案	板橋區（220）	60000
檢舉案複檢	汐止區（221）	90000
丁類危險性工作場所專案	深坑區（222）	120000
高速公路五楊段專案	石碇區（223）	150000
貨梯專案	瑞芳區（224）	180000
捷運工程專案	平溪區（226）	210000
管道工程專案	雙溪區（227）	240000
肇災場所專案	貢寮區（228）	270000
鄰水作業專案	新店區（231）	300000
感電預防專案	坪林區（232）	330000
道路作業專案	烏來區（233）	360000
專案10	永和區（234）	390000
專案11	中和區（235）	420000
專案12	土城區（236）	450000
專案13	三峽區（237）
專案14	樹林區（238）
專案15	鶯歌區（239）
專案16	三重區（241）
專案17	新莊區（242）
專案18	泰山區（243）
專案19	林口區（244）
專案20	蘆洲區（247）
	五股區（248）
	八里區（249）
	淡水區（251）
	三芝區（252）
	石門區（253）