## 施工架專案
工地序號	檢查員	工程名稱	分區	工地地址	工程業主	事業單位名稱		工地主任及 / 聯絡電話	初查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	丁類 / 工地	複查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	丁類 / 工地
1	劉畊甫	長滎建設有限公司店鋪、集合住宅新建工程(102林建字第282號)	林口	新北市林口區文化三路1段191巷28號對面		1	益盛營造股份有限公司	潘建霖0916049491	103	6	18	1.從事金屬熔斷作業所用之可燃性氣體（乙炔）及氧氣容器，未將其直立穩妥放置，致有傾倒之虞而危害勞工。（設190.1.3） / 2.以施工架作為固定混凝土輸送管之用，致混凝土輸送時有造成施工架振動而影響作業安全之虞。（營46.1.2） / 3.施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿），且其構件連接亦未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。（營59.1.1.1&3）	3	0	無	無	無	無	否	103	8	28	1.對於高度2公尺以上之開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1）	1	1	30000	無	無	無	否
2	劉畊甫	京硯建設林口新建工程(101林建字第717號)	林口	新北市林口區南勢街與民族路61巷路口		2	昱嘉營造有限公司	周奉言0920201761	103	6	16	1.樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。（營21.1.2&6） / 2.可調鋼管支撐未使用制式金屬配件（以鋼筋替代插銷）。（營135.1.3）	2	0	無	無	無	無	否	103	8	28	1.鋼筋散放於施工架上。（營129.1.8） / 2.可調鋼管支撐未使用制式金屬配件（以鋼筋替代插銷），且未將其上端貫材固定於鋼製頂板或托架。（營135.1.3&4）	2	1	30000	無	無	無	否
3	劉畊甫	新北市林口區南勢國民小學校舍新建第2期工程－終止後重新發包工程(101林建字第636號)	林口	新北市林口區南勢街215號		3	克林營造股份有限公司	陸富水0921174398	103	6	16	1.地上1樓使用可燃性氣體（乙炔）及氧氣從事金屬熔斷作業時，未將使用中與非使用中容器分開儲存。（設190.1.8） / 2.以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板致勞工有跌倒之虞；另以鋼筋作為起重支持架。（營129.1.3&7）	2	0	無	無	無	無	否				1030704工地承攬管理認證通過							否
4	劉畊甫	善田建設新建工程(102林建字第704號)	林口	新北市林口區仁愛一路與文化三路1段路口		4	岱立營造工程股份有限公司	林水田0916242888	103	6	9	1.對於高差1.5公尺以上之場所，未設置安全上下設備。（設228） / 2.用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設246） / 3.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 4.儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材，亦未與氧氣鋼瓶隔離儲存。（營12） / 5.樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。（營21.1.2&6）	5	0	無	無	無	無	否
							寬良工程有限公司													103	8	28	1.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.施工人員未佩戴安全帽。(營11-1) / 3.樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。（營21.1.2&6）	3	無	無	無	無	無	否
5	廖家昌	新北市淡水區新市段84地號新建工程(102淡建字第141號)	淡水	新北市淡水區義山路1段401巷巷口		5	賀易營造有限公司	王漢飛0972860822	103	6	18	1.使用金屬（或塑膠）加工用圓盤鋸未設置鋸齒接觸預防裝置。（設61） / 2.未使勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。（訓練規則16.1） / 3.對於高度5公尺以上之施工架構築，未由專任工程人員妥為設計並簽認強度計算書（營40.1） / 4.施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。(營59.1.1.1)。	4	0	無	無	無	無	否	103	9	17	1.施工人員未佩戴安全帽。(營11-1) / 2.對於砂、石之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。(營33.4)	2	無	無	無	無	無	否
6	廖家昌	李坤禮新建住宅工程 (101淡建字第521號)	淡水	新北市淡水區重建街54號旁	李坤禮	6	三林營造股份有限公司	范國隆0928498800	103	6	18	1.使用之合梯無固定繫材扣牢。（設230.3） / 2.對於有墜落危險之場所未設置警告標示。（設232） / 3.臨時配電箱之帶電部分裸露。（設239） / 4.用電線路置於地面未架高。（設246） / 5.未使勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。（訓練規則16.1) / 6.對於高度5公尺以上之施工架構築，未由專任工程人員妥為設計並簽認強度計算書（營40.1）	6	0	無	無	無	無	否	103	9	17	現場完工							否
7	廖家昌	川普G3棧新建大樓工程(102淡建字第349號)	淡水	新北市淡水區北新路226號旁	建設公司	7	金藏營造工程股份有限公司	吳遠東0933694082	103	7	2	1.未於適當場所供應勞工充分之飲用水或其他飲料。（設320） / 2.未使勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。（訓練規則16條.1) / 3.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 4.對於高度5公尺以上之施工架構築，未由專任工程人員妥為設計並簽認強度計算書（營40.1） / 5.以鋼筋作為起重支持架。（營129.1.7）。	5	0	無	無	無	無	否	103	9	25	1.模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。(營7) / 2.電梯井安全網之張掛方式未符合國家標準（繫固點間距大於75公分），且未立即清除掉落於安全網之材料及垃圾。(營22.1及22.5)	2	無	無	無	無	無	否
8	劉明鑫	新北市立海山高級中學新建校舍第1期工程(101板建字第430號)	板橋	新北市板橋區漢生東路215號	新北市立海山高級中學	8	宜路發工程有限公司	許勝雄0289215160								無	無	無	否	103	9	15	1.對於勞工吸菸之場所，未設置滅火器材。（設176） / 2.用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設246） / 3.施工人員未正確戴用安全帽（頤帶未扣）。（營11-1）	3	無	無	無	無	無	否
			板橋		新北市立海山高級中學	9	志偉營造股份有限公司	許勝雄0289215160	103	6	18	1.對於高度2公尺以上之開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 2.未實施每週施工架定期檢查。（自檢43） / 3.對於施工架設備未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。（自檢63）	3	1	30000	無	無	無	否											否
9	林哲民	新大房建設廠房新建工程(102中建字第028號)	中和	新北市中和區橋和路88號旁				嚴品屹0222426175	103	7	21	1.以施工架作為固定混凝土輸送管之用，致混凝土輸送時有造成施工架振動而影響作業安全之虞。（營46.1.2） / 2.施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。（營59.1.4）	2	0	無	無	無	無	否	103	9	9	1.對於橫隔外牆施工架與天井施工架間之通行路徑，未設置適當之通行設備（通行踏板未設置扶手等安全設備）。(設35) / 2.對於高度2公尺以上之外牆施工架開口，未設置護欄等防護設備。(營19.1) / 3.施工架上置放混凝土輸送管未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。(營26) / 4.依規定應實施之施工架自動檢查，未訂定自動檢查計畫。(職業安全衛生管理辦法79)	4	無	無	無	無	無	否
10	劉明鑫	希華建設板橋區港子嘴段集合住宅新建工程(101板建字第110號)	板橋	新北市板橋區翠華街6巷96號旁		10	悅大營造股份有限公司	郭宏銘0227068818	103	6	25	1.對於有墜落危險之場所未設置警告標示。（設232） / 2.臨時配電箱之帶電部分裸露。（設239） / 3.施工架放置鋼筋等材料時，未避免造成突然之振動而影響施工架之穩定。（營46.1） / 4.裝有腳輪之移動式施工架未以有效方法固定。（營59.1.1.2）	4	0	無	無	無	無	否	103	9	25	1.屋突外牆施工架所設之捲揚機，其安裝前未確認設計資料及強度計算書，且未標示最高負載荷重。（設155-1.*.1&2） / 2.對於地下1樓未保持清潔（堆放垃圾雜物），致有危害勞工健康之虞。（設315） / 3.屋突外牆施工架上設置捲揚機等動力機械，致作業時有造成施工架振動而影響作業安全之虞。（營46.1.2）	3	無	無	無	無	無	否
11	劉明鑫	新北市板橋區海山國民小學老舊校舍整建第二期工程（101板建字第416號）	板橋	新北市板橋區漢生東路280號	新北市 / 板橋區海山國民小學	10	邱聰德(即展祥企業社)	余錦榮039357250	103	6	18	1.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則報經檢查機構備查後實施。（勞25.1） / 2.使用金屬（或塑膠）加工用圓盤鋸未設置鋸齒接觸預防裝置。（設61） / 3.用電線路置於地面未架高。（設246） / 4.未使勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。（訓練規則16.1） / 5.所營事業為營造業，屬第一類事業，僱用勞工人數4人，未依規定設置營造業丙種勞工安全衛生業務主管1人。（自檢3.1） / 6.使用之研磨機，其研磨輪未設護罩。（機95）	6	0	無	無	無	無	否											否
			板橋		新北市 / 板橋區海山國民小學	11	達固營造有限公司	余錦榮039357250												103	9	3	1.地上1樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5）	1	營5	30000	無	無	無	否
12	陳建忠	巨勳開發股份有限公司土城集合住宅新建工程(102土建字第569號)	土城	新北市土城區光明街61號對面		12	意鑫工程有限公司	李裕仁0915356695	103	6	12	1.對於高差1.5公尺以上之場所，未設置安全上下設備。（設228） / 2.對於高度2公尺以上之開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 3.以鋼筋作為起重支持架。（營129.1.7）。	3	0	無	無	無	無	否											否
						13	陽明營造股份有限公司													103	9	15	1.外牆施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。（營26） / 2.拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。（營145） / 3.未實施外牆施工架每週定期檢查。（職業安全衛生管理辦法第043條第1項）	3	無	無	無	無	無
13	陳建忠	萬弘建設土城集合住宅(大)新建工程(102土建字第552號)	土城	新北市土城區中正路67巷27號旁		13	良有營造股份有限公司	施秉堯0921815694	103	7	2	1.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材，亦未與氧氣鋼瓶隔離儲存。（營12） / 3.施工構臺護欄前方2公尺內之地板堆放物料，物料緊鄰護欄，且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。（營20.7）	3	0	無	無	無	無	否	103	9	26	1.工地鄰中正路67巷側出入口所設置之拉開式大門無作業需要時未予關閉。（營11.1.2） / 2.外牆施工架上之載重限制未於明顯易見處明確標示。（營46.1.3） / 3.未實施外牆施工架每週定期檢查。（職業安全衛生管理辦法第043條第1項）	3	無	無	無	無	無	否
14	王暄豐	富元生活東京公寓新建工程（102蘆建字第188號）	蘆洲	新北市蘆洲區信義路222巷35號		14	森城建設股份有限公司	高嘉華0939717887	103	6	18	1.樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。（營21.2&6） / 2.拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。（營145）	2	0	無	無	無	無	否											否
							九展企業有限公司													103	9	1	1.地上7樓至地上8樓樓梯間堆置模板物料，未保持使勞工不致跌倒之安全狀態。（營145） / 2.未使勞工潘進展接受安全衛生在職教育訓練。（訓練規則16.1） / 3.地上8樓施工人員未佩戴安全帽。（營11-1）	3	無	無	無	無	無	否
15	林哲民	佳鋐建設股份有限公司三峽區民生段D區拾參層集合住宅新建工程（102峽建字第121號）	三峽	新北市三峽區民生街5之88號旁		15	協侑營造有限公司	謝秉昌(02) 22929399	103	7	22	1.有墜落危險之B棟地上2樓電梯井，未以上鎖管制方式禁止無關人員進入。（設232） / 2.工地出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予以關閉。（營11.*.2） / 3.未立即清除掉落於安全網之垃圾。（營22.*.5） / 4.以施工架作為固定垃圾管槽之用，致傾倒垃圾時有造成施工架振動而影響作業安全之虞。（營46.1.2）	4	0	無	無	無	無	否	103	9	15	1.施工架上置放模板物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。(營26) / 2.未實施施工架每週定期檢查。(職業安全衛生管理辦法43) / 3.未實施模板支撐架每週定期檢查。(職業安全衛生管理辦法44) / 4.依規定應實施之施工架及模板支撐架自動檢查，未訂定自動檢查計畫。(職業安全衛生管理辦法79)	4	無	無	無	無	無	否
16	林哲民	遠雄錦繡園新建工程（102中建字第560號）	中和	新北市中和區中原二街與中原五街口		16	東源營造工程股份有限公司	俞正修0963450309	103	7	21	1.使勞工於夏季期間從事戶外作業時，未供應適當之飲料或食鹽水。（設324之6） / 2.施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。（營26） / 3.於施工架上設置捲揚機等動力機械，致作業時有造成施工架振動而影響作業安全之虞。（營46.1.2） / 4.施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。（營59.*.4） / 5.可調鋼管支撐未使用制式金屬配件（以鋼筋替代插銷）。（營135）	5	0	無	無	無	無	否	103	8	28	1.模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。(營7) / 2.筋散放於施工架上。(營129.*.8) / 3.依規定應實施之模板支撐架自動檢查，未訂定自動檢查計畫。(職業安全衛生管理辦法79)	3	無	無	無	無	無	否
17	陳建忠	新店區安坑段深坑子小段46-13等1筆地號新建工程 (101店建字第503號)	新店	新北市新店區建業路100號上方約500公尺處		17	峯昇營造股份有限公司	陳啓華0938765180	103	6	18	1.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.對於高度2公尺以上之開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 3.可調鋼管支撐未使用制式金屬配件（以鋼筋替代插銷）。（營135）	3	0	無	1030618	1	1030623	否	103	9	22	1.對於高度2公尺以上之F棟西側外牆施工架開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 2.E棟地上4樓拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。（營145）	2	1	30000	1030922	1	1030924	否
18	陳建忠	黃家成住宅新建工程（103店建字第325號）	新店	新北市新店區北宜路2段15號		18	開裕營造有限公司	林佳源0226437273	103	7	17	1.對於高差1.5公尺以上之場所，未設置安全上下設備。（228） / 2.對於有墜落危險之場所未設置警告標示。（設232） / 3.施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。（59.1.1）	3	0	無	無	無	無	否	103	9	18	1.地上6樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。（營7） / 2.鋼筋散放於地上7樓外牆施工架上。（營129.1.8）	2	無	無	無	無	無	否
19	陳建忠	財團法人天主教會台北教區天主教中華聖母堂新建工程(101店建字第178號)	新店	新北市新店區中正路367號		19	長見營造有限公司	林昌才0933994611	103	7	17	1.對於高度2公尺以上之開口，未設置護欄等防護設備。(營19.1)	1	1	30000	1030717	1	1030722	否	103	9	18	1.對於地上8樓砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。（營33.*.4） / 2.地上1樓前側外牆及大廳施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。（營59.1.1）	2	1	30000	無	無	無	否
20	李建宗	新泰然大樓新建工程(102莊建字第289號)	新莊	新北市新莊區瓊林路3號旁		20	傑昇營造股份有限公司	蔡豐標0916252121	103	6	27	1.以擋土支撐承載重物，致該支撐有崩塌之虞而危害勞工。（營73.1.9）。 / 2.以鋼筋作為起重支持架。（營129.1.7）	2	0	無	無	無	無	否	103	8	29	1.地下2樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 2.地下2樓地面以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板致勞工有跌倒之虞。(營129.3)	2	0	無	無	無	無	否
21	洪健昌	新北市立頭前國民中學樂活館新建工程(102莊建字第177號)	新莊	新北市新莊區中原路2號		21	壬申營造股份有限公司	許雲傑0931252010	103	7	15	1.對於砂、石之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。（營33.4） / 2.於施工架上設置捲揚機等動力機械，致作業時有造成施工架振動而影響作業安全之虞。（營46.1.2）	2	0	無	無	無	無	否	103	8	29	1.對於地上2樓高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。(設108.5) / 2.工地出入口所設置之拉開式大門無作業需要時未予關閉。(營11.2)	2	0	無	無	無	無	否
22	李建宗	新莊思源段拾伍層集合住宅新建工程（102莊建字第489號）	新莊	新北市新莊區中港路132巷7號旁		22	育英營造股份有限公司	賴室翔0981006619	103	6	18	1.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材，亦未與氧氣鋼瓶隔離儲存。（營12） / 3.樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。（營21.2,6）	3	0	無	無	無	無	否	103	8	27	1.地下1樓臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等），致帶電部分裸露，人員有感電之虞。(設326.7) / 2.地上1樓以鋼筋作為起重支持架。(營129.7)	2	0	無	無	無	無	否
23	鄭新耀	新北市三重區永安段Ａ案集合住宅新建工程（102重建字第442號）	三重	新北市三重區永福街185號旁		23	弘庭營造股份有限公司	劉明宗0963182030	103	6	30	1.臨時配電箱之帶電部分裸露。（設239） / 2.用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設246） / 3.拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。（營145）	3	0	無	無	無	無	否	103	9	1	1.臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等），致帶電部分裸露，人員有感電之虞。（設324之6） / 2.模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。(營7) / 3.未立即清除掉落於電梯井安全網之材料及垃圾。（營22.1.5）	3	0	無	無	無	無	否
24	鄭新耀	新北市三重區永安段Ｂ案集合住宅新建工程（102重建字第419號）	三重	新北市三重區永福街175號旁				陳怡凱0919800281	103	6	30	1.以捲揚機吊運物料時，其吊鉤所設置防止吊舉中所吊物體脫落之裝置（防滑舌片）故障。（設155.1.4） / 2.護欄未依規定設置（營20.1） / 3.施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。（59.1.1）	3	0	無	無	無	無	否	103	9	1	1.樓臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等），致帶電部分裸露，人員有感電之虞。(設326.7) / 2.地上6樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。（營7） / 3.模板堆置高度超過1.8公尺。（營35） / 4.施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。（營59.1.4）	4	0	無	無	無	無	否
25	洪健昌	張秋美等2人拆除、新建住宅工程(102汐建字第319號)	汐止	新北市汐止區國興街21巷12號		24	謙騰營造有限公司	林博峰0915336298	103	6	27	1.捲揚機吊運物料時，其吊鉤所設置防止吊舉中所吊物體脫落之裝置（防滑舌片）故障。（設155.1.4） / 2.臨時配電箱之帶電部分裸露。（設239） / 3.對於砂、石之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。（營33.4）	3	0	無	無	無	無	否	103	9	2	1.有墜落危險之地上4樓電梯井，未以上鎖管制方式禁止無關人員進入。(設232) / 2.未實施每週施工架定期檢查。(職業安全衛生管理辦法43.1) / 3.依規定應實施之施工架自動檢查，未訂定自動檢查計畫。(職業安全衛生管理辦法79)	3	0	無	無	無	無	否
26	洪健昌	益翔建設汐止區保長段新建工程(101汐建字第742號)	汐止	新北市汐止區保長路51巷25號對面		25	洛城營造有限公司	劉峰志0933763984	103	6	26	1.場所物料堆置雜亂，致勞工有跌倒之虞。（設21） / 2.施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。（營26） / 3.施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。（59.1.1） / 4.以可調鋼管支柱作為模板支撐之支柱時，未將其上端貫材固定於鋼製頂板或托架。（營135.1.4）	4	0	無	無	無	無	否	103	9	18	1.對於地下1樓砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。(營33.4) / 2.屋突1樓至屋突2樓以施工架作為固定混凝土輸送管之用，致混凝土輸送時有造成施工架振動而影響作業安全之虞。(營46.1.2)	2	0	無	無	無	無	否
27	洪健昌	新北市汐止區金龍段住宅新建工程(102汐建字第079號)	汐止	新北市汐止區民族二街30巷8號		26	欽泰營造有限公司	李國欽0972174234	103	6	27	1.臨時配電箱之帶電部分裸露。（設239） / 2.帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩，致勞工有感電之虞。（設242.1） / 3.樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。（營21.2,6） / 4.施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。（營59.1.1）	4	0	無	無	無	無	否	103	8	19	1.有墜落危險之地上5樓電梯井未設置警告標示，亦未以上鎖管制方式禁止無關人員進入。(設232) / 2.對於地上4樓砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。(營33.4)	2	0	無	無	無	無	否
28	許秀鴻	新北市政府消防局樹潭分隊新建工程(101樹建字第615號)	樹林	新北市樹林區俊保路		27	國新營造股份有限公司	周佑軒0986090317	103	6	16	1.對於高度2公尺以上之開口，未設置護欄等防護設備。(營19.1) / 2.施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。（營26） / 3.施工架底部之可調型基腳座鈑座落於階梯邊緣，致有滑動之虞而危害勞工作業安全。（營45.1.7） / 4.施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。（營59.1.1） / 5.鋼筋散放於施工架上。（營129.1.8）	5	營26	30000	1030616	營19	1030626	否	103	9	30	1.有墜落危險之電梯井，未設置禁止無關人員進入之設備（如將護欄上鎖等）。(設232) / 2.未實施施工架每週定期檢查。(職業安全衛生管理辦法43)	2	無	無	無	無	無	否
29	許秀鴻	樹林區文林段176地號新建工程（101樹建字第086號）	樹林	新北市樹林區保安二街120號旁		28	合興建設股份有限公司	劉成0939773635	103	6	24	1.對於高度2公尺以上之開口，未設置護欄等防護設備。(營19.1) / 2.施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。（營26） / 3.對於高度5公尺以上之外牆施工架構築，未建立按施工圖說施作之查核機制。（營040.2） / 4.高度2公尺以上之施工架，其踏板間隙大於3公分。（營48.1.2） / 5.施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。（營59.1.1） / 6.未實施每週施工架定期檢查。（自檢43）	6	0	0	1030624	營19	1030805	否	103	9	30	1.所營事業為營造業，屬第一類事業，僱用勞工人數（含承攬人）48人，僅設置營造業乙種勞工安全衛生業務主管1人，未依規定另設職業安全衛生管理員1人。(職業安全衛生管理辦法3.1) / 2.僱用勞工人數（含承攬人）48人，依規定應設置之職業安全衛生人員，未填具職業安全衛生管理單位（人員）設置（變更）報備書陳報檢查機構備查。(職業安全衛生管理辦法86)	2	無	無	無	無	無	否

## 'file://files.cloud.ntpc.gov.tw/統計資料庫/量次統計/101年量次統計/檢查量次統計/營造業/總表/林燕青.xls'#item
一般案件	萬里區（207）	0
職災檢查	金山區（208）	30000
檢舉案	板橋區（220）	60000
檢舉案複檢	汐止區（221）	90000
丁類危險性工作場所專案	深坑區（222）	120000
高速公路五楊段專案	石碇區（223）	150000
貨梯專案	瑞芳區（224）	180000
捷運工程專案	平溪區（226）	210000
管道工程專案	雙溪區（227）	240000
肇災場所專案	貢寮區（228）	270000
鄰水作業專案	新店區（231）	300000
感電預防專案	坪林區（232）	330000
道路作業專案	烏來區（233）	360000
專案10	永和區（234）	390000
專案11	中和區（235）	420000
專案12	土城區（236）	450000
專案13	三峽區（237）
專案14	樹林區（238）
專案15	鶯歌區（239）
專案16	三重區（241）
專案17	新莊區（242）
專案18	泰山區（243）
專案19	林口區（244）
專案20	蘆洲區（247）
	五股區（248）
	八里區（249）
	淡水區（251）
	三芝區（252）
	石門區（253）