## 營造工程春安專案檢查結果
103年營造工程春安專案檢查結果
工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱			初查日期		違反法條	違反法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	檢查 / 承辦
1	集合住宅新建工程(101板建字第206號)	板橋區中山段1243地號 / (民族路219巷及民族路151巷附近)	1	和茂營造股份有限公司	102	12	17	1.地下2樓用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246) / 2.對於高度2公尺以上之開口部分（屋突外牆施工架、屋突1樓至屋突3樓樓梯間及地上4樓至地上11樓甲梯旁管道間），未設置護欄等防護設備。(營19.1) / 3.地上1樓對於管料之儲存，未預防使管料尾端突出。(營37.1) / 4.屋突1樓外牆施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。(營59.3)	4	營19.1	30000	1021217	營19.1	12月25日	陳國輝
2	三馨建設股份有限公司店鋪、住宅新建工程(鐵架)(100店建字第048號)	新店區中央五街11號	2	陳飛龍	102	12	19	1.未使勞工劉政杰及蔡天富接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。(教16.1) 2.地上4樓用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246) 3.地上4樓施工人員未佩戴安全帽。(營11-1)	3	無	無	無	無	無	陳志青
3	店鋪、集合住宅新建工程(100重建字第272號)	三重區幸福段1911地號 / (三和路四段156巷及慈愛街交叉口)	3	順隆營造工程有限公司	103	1	9	(已完工)	0	無	無	無	無	無	陳建忠
4	益騏建設三峽區礁溪段177地號等3筆集合住宅案 (102峽建字第357號)	三峽區長泰街21號	4	洛城營造有限公司	102	12	27	1.地上1樓臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。(設239) / 2.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。(營11-1) / 3.地上1樓儲存易燃性物料(乙炔)，未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材，亦未與氧氣鋼瓶隔離儲存。(營12) / 4.地上1樓以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，該機械上所裝設之警示燈故障未修復，致人員有被撞之虞。(營69.*.5)	4	無	無	無	無	無	廖家昌
5	店鋪、辦公室、集合住宅新建工程(100重建字第232號)	三重區仁愛段1693地號 / (分子尾街及分子尾街1巷內)	5	順隆營造工程有限公司	103	1	9	(已完工)	0	無	無	無	無	無	陳建忠
6	服務業、集合住宅新建工程(100重建字第262號)	三重區大智段751地號 / (重陽路三段與安慶街交叉口旁)	6	振城營造股份有限公司	103	1	9	(已完工)	0	無	無	無	無	無	陳建忠
7	鑽石雙星新建工程(97淡建字第597號)	淡水區淡金路2段160號	7	采盟營造股份有限公司	102	12	26	1.地上1樓使用乙炔及氧氣從事燒焊作業時，未設置滅火器材。(設176) / 2.對於地上1樓從事金屬熔斷作業所用之可燃性氣體(乙炔)及氧氣容器，未將其直立穩妥放置，致有滾動撞擊之虞而危害勞工安全。(設190) / 3.地上1樓臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。(設239) / 4.地上1樓用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246) / 5.地上1樓模板物料堆置雜亂，未保持使勞工不致跌倒之安全狀態。(設21)	5	無	無	無	無	無	蔡松霖
8	店舖、集合住宅新建工程(100莊建字第448號)	新莊區中原段002地號 / (中山路一段及福前街交叉處附近)	8	洛城營造有限公司	102	12	30	1.B棟地上2樓使用電焊從事燒焊作業時，未設置滅火器材。（設176） / 2.對於B棟地上1樓從事金屬熔接作業所用之可燃性氣體（乙炔）及氧氣容器，未將其直立穩妥放置，致有滾動撞擊之虞而危害勞工安全。（設190） / 3.B棟地上2樓施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 4.B棟前側施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。（營59）	4	無	無	無	無	無	許秀鴻
9	日常用品零售業、集合住宅新建工程(101淡建字第00349號)	淡水區新市段134地號 / (新市二路三段靠近義山路一段附近)	9	松銘營造股份有限公司	102	12	18	1.地上1樓施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。(營59) / 2.有墜落危險之地上2樓電梯井，未以上鎖管制方式禁止無關人員進入。(設232) / 3.地上4樓臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。(設239) / 4.地上1樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 5.地上5樓用電線路未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246)	5	無	無	無	無	無	蔡松霖
10	店鋪及集合住宅新建工程(100土建字第554號)	土城區青雲段346地號等 / (清水路及清水路99巷附近)	10	祐祥營造有限公司	102	12	30	1.地上1樓圖書室使用之合梯無固定繫材扣牢。(設230) / 2.地上1樓圖書室用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246)	2	無	無	無	無	無	紀宏琦
11	集合住宅新建工程(100林建字第190號)	林口區文化三路1段與仁愛二路路口	11	虹緯營造有限公司	103	1	20	(已完工)	0	無	無	無	無	無	陳志青
12	長滎建設有限公司店鋪、集合住宅新建工程(102林建字第282號)	林口區文化三路1段191巷28號對面	12	益盛營造股份有限公司	103	1	13	1.地上1樓儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。（營12） / 2.施工構臺護欄前方2公尺內之地板堆放物料，未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。（營20.1.7） / 3.地下3樓樓板臨時性開口所設置之護蓋，未漆以黃色並書以警告訊息。（營21.1.6）	3	無	無	無	無	無	陳志青
13	精業建設新北五股芳洲段149地號集合住宅新建工程(100股建字第694號)	五股區新城六路與芳洲二路口	13	紹華營造股份有限公司	102	12	25	1.鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 2.使勞工從事鋼筋搬運作業時未戴用手套且以鋼筋作為起重支持架。(設規129.1.2(7))	2	無	無	無	無	無	劉畊甫
14	九鴻建設新建工程(98股建字第273號)	五股區成泰路4段44號旁	14	昇北營造股份有限公司	103	1	14	1.使用移動式起重機作業，未設置防止人員進入吊舉物下方之設備。(起昇39.1) / 2.機械傳動裝置之夾(捲)入點等有危害勞工之虞之部分，未設置護罩等設備。(設規43) / 3.儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照設之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。(營12) / 4.起重機具外伸撐座未完全伸出。(設規128-1.1.2)	4	無	無	無	無	無	劉畊甫
15	鶯歌區尖山腳段新建工程(102鶯建字第007號)	鶯歌區中正三路5巷21號對面	15	松銘營造股份有限公司	102	12	17	1.地上3樓物料堆置雜亂，未保持使勞工不致跌倒之安全狀態。(設21) / 2.對於高度2公尺以上之開口部分（地上3樓管道間及地上4樓樓梯間），未設置護欄等防護設備。(營19.1) / 3.地上1樓樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。(營21)	3	無	無	1021217	營19.1	1021220	蔡松霖
16	萬企建設股份有限公司住宅新建工程(102淡建字第107號)	淡水區濱海路3段150號旁	16	賀易營造有限公司	102	12	26	1.地上7樓用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。 (設246) / 2.地上2樓露臺施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。(營59)	2	無	無	無	無	無	蔡松霖
17	合新建設股份有限公司新北市五股區芳洲段店鋪集合住宅新建工程(101股建字第222號)	五股區新城三路與芳洲十路口	17	洛城營造有限公司	103	1	14	(已完工)	0	無	無	無	無	無	劉畊甫
18	鴨母港溝水質及景觀改善工程(萬福橋至抽水站段)	蘆洲區永安南路與中山二路口及五股區四維路185巷	18	尚義營造有限公司	102	12	30	1.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則,並報經檢查機構備查後實施。(勞25.1) / 2.萬福橋臺左側所設之信號燈，未置於清晰明顯處。(設21-1.1.6)	2	無	無	無	無	無	劉明鑫
19	淡水區公司田段新建工程(101淡建字第00395號)	淡水區新市一路3段101巷142號旁	19	松銘營造股份有限公司	103	1	20	1.對於高度2公尺以上之地上14樓管道間開口，未設置護欄等防護設備。(營19.1) / 2.屋突1樓拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。(營145) / 3.地上14樓用電線路未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246)	3	營19.1	30000	1030120	營19.1		劉明鑫
20	順誠建設山水悅新建工程(101淡建字第633號)	淡水區中正東路81巷2號旁	20	信創營造股份有限公司	102	12	17	1.B棟地上3樓臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。(設239) / 2.B棟地上6樓用電線路置於潮濕地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246) / 3.鋼筋散放於B棟地上6樓南側外牆施工架上。(營129.*.8) / 4.B棟地上5樓可調鋼管支撐未使用制式金屬配件（以鋼筋替代插銷）。(營135.*.3)	4	無	無	無	無	無	林哲民
21	中國建經永和中正路案集合住宅新建工程（101永建字第383號）	永和區中正路736號旁	21	安住營造股份有限公司	102	12	25	1.地下1樓連接於臨時配線之架空懸垂電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩，致勞工有感電之虞。（設242.*.01） / 2.地下1樓樓梯護欄未依規定設置（上欄杆高度未達90公分，亦未設腳趾板）。(營20) / 3.地下1樓樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。(營21.*.02(06))	3	營21.*.02(06)	30000	無	無	無	鄭新耀
22	新北市立圖書館新建工程(101板建字第282號)	板橋區貴興路與高爾富路口	22	應州工程有限公司	102	1	16	1.對於地上1樓砂之堆積場所未予以覆蓋。(營33.4) / 2.地上1樓用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246)	2	無	無	無	無	無	陳國輝
23	店舖、集合住宅新建工程( 101莊建字第748號)	新莊區中原段5號	23	新憶營造有限公司	102	12	20	1.地下1樓金屬加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。（設61） / 2.地下1樓用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設246） / 3.地下2樓使用之合梯無固定繫材扣牢。（設230.*.03） / 4.地上1樓漏電斷路器未置於保護封閉箱內，致帶電部分裸露人員有感電之虞。（設239） / 5.地下2樓連接於臨時配線之架空懸垂電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩，致勞工有感電之虞。（設242.*.01）	5	無	無	無	無	無	鄭新耀
24	新北市立大觀國民中學多功能活動中心興建工程(101板建字第34號)	板橋區僑中一街，與大觀國小、華僑高中相鄰	24	鑫城營造有限公司	102	1	16	1.對於地上1樓砂之堆積場所未予以覆蓋。(營33.4) / 2.地上1樓用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246)	2	無	無	無	無	無	陳國輝
25	和瑞建設淡水區新市段58地號集合住宅新建工程 (102淡建字第014號)	淡水區新市段58號 / (新北市淡水區濱海路一段306巷16弄路口)	25	萬代福營造有限公司	102	12	26	1.地下1樓以捲揚機吊運物料時，因未標示最高負荷致未能注意吊掛重量是否超重。(設155-1) / 2.地上7樓用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246)	2	無	無	無	無	無	蔡松霖
26	新北市三重區二重疏洪道兩側附近地區市地重劃-左岸工程	三重區疏洪西路180號	26	采盟營造股份有限公司	103	1	20	1.工區內所用之發電機，其二次側接電端子裸露，未設置護圍或絕緣被覆，致勞工有感電之虞。(設241) / 2.模板材料拆除後（第23號公園），未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。（營7）	2	無	無	無	無	無	陳建忠
27	健弘建設-345地號十四層集合住宅新建工程(97重建字第153號)	三重區集賢路與如意街口	27	建程營造工程有限公司	103	1	9	1.地上1樓儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止警告標誌。(營12) / 2.工區內用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246) / 3.對於有墜落危險之地上10樓電梯井未設置警告標示。(設232)	3	無	無	無	無	無	陳建忠
28	海山國民小學整建工程(101板建字第416號)	板橋區漢生東路280號	28	逹固營造有限公司	102	12	25	1.B區地上1樓磚塊堆置高度超過1.8公尺。(營35) / 2.B區地上2樓外牆施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。(營59.1)	2	無	無	無	無	無	陳國輝
29	精業建設芳洲段170地號等3筆集合住宅新建工程(101股建字第529號)	五股區芳洲一路與芳洲三路口	29	承優營造有限公司	102	12	25	1.使用乙炔及氧氣從事鋼筋切斷作業時，未設置滅火器材。(設176) / 2.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 3.勞工從事鋼筋搬運作業時未戴用手套，且鋼筋散放於施工架上；另地面以鋼筋結構作為通道時未鋪設木板，致勞工有跌倒之虞。(營59.1.2(3.8))	3	無	無	無	無	無	劉畊甫
30	新北市樹林區育德國民小學老舊校舍整建工程(100樹建字第598號)	樹林區佳園路1段34號	30	壬申營造股份有限公司	102	12	26	1.對於有混凝土車出入之工作場所（工區大門），未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。(設21-1.1.1) / 2.地上1樓臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。(設239) / 3.地上1樓地磚材料堆置高度超過1.8公尺。(營35)	3	設239	30000	無	無	無	陳志青
31	協和建設新市段83地號集合住宅大樓新建工程(101淡建字第724號)	淡水區濱海路1段306巷9弄內	31	洛城營造有限公司	102	12	17	1.地下3樓樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。(營21.*.02(06)) / 2.地上1樓前側施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。(營59.*.1) / 3.地上1樓以鋼筋作為起重支持架。(營129.*.7)	3	無	無	無	無	無	林哲民
32	新北市中和區華中段47地號等1筆新建工程(102中建字第175號)	中和區中原五街與中原二街口	32	辰豐營造股份有限公司	103	1	10	1.地上1樓臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。(設239) / 2.地下3樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 3.地上1樓儲存易燃性物料(乙炔)，未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材，亦未與氧氣鋼瓶隔離儲存。(營12) / 4.對於高度2公尺以上之地下2樓電梯井開口，未設置護欄或安全網等防護設備。(營19.1) / 5.施工構臺護欄前方2公尺內之地板堆放物料，未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。(營20.*.7) / 6.地下3樓拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。(營145)	6	無	無	無	無	無	廖家昌
33	富思特淡水新市段集合住宅大樓新建工程(102淡建字第039號)	淡水區濱海路1段與義山路1段交叉口	33	百盛營造股份有限公司	102	12	17	1.地上1樓臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。(設239) / 2.地上4樓用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246) / 3.地上4樓東側外牆施工架上置放模板未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。(營26) / 4.地上1樓東側外牆施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。(營59.*.1) / 5.地上4樓以鋼筋作為起重支持架。(營129.*.7) / 6.地上1樓東側拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。(營145)	6	無	無	無	無	無	林哲民
34	勤樸開發天悅集合住宅新建工程(102股建字第011號)	五股區新城五路與芳洲九路口	34	新憶營造有限公司	102	12	26	1.高壓氣體容器（氧氣及乙炔鋼瓶）使用時未固定。(設規106.1.4) / 2.使用可燃性氣體（乙炔）及氧氣從事金屬熔接作業時，未將使用中與非使用中容器分開儲存。(設規190.1.8) / 3.儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照設之遮蔽物及禁止煙火之警告標誌，且未將氧氣鋼瓶隔離儲存。(營12) / 4.以鋼筋作為起重支持架。(營129.1.7)	4	無	無	無	無	無	劉畊甫
35	光寶科技股份有限公司中和廠辦大樓新建工程 (102中建字第184號)	中和區建一路與建六路路口	35	長見營造有限公司	103	1	20	1.地下3樓樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。（營21.*.02.06） / 2.地下1樓用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246) / 3.地下2樓電梯間施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。（營59.*.3） / 4.地上1樓以鋼筋作為起重支持架。（營129.1.07）	4	無	無	無	無	無	林哲民
36	弘曜建設中和華中段-1114建照店鋪，集合住宅新建工程(101中建字第671號)	中和區中原二街及中原五街口	36	弘庭營造股份有限公司	102	12	25	1.有墜落危險之地下2樓電梯井，未設置警告標示且未以上鎖管制方式禁止無關人員進入。（設232） / 2.地上1樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 3.對於高度2公尺以上之地上1樓A1電梯井開口未設置護欄或安全網等防護設備。（營19*1） / 4.未立即清除掉落於地下2樓電梯井安全網之材料及垃圾。（營22）	4	無	無	無	無	無	許秀鴻
37	柏志建設有限公司新建工程(102重建字第103號)	三重區三信路與集英路口(三信路71號旁)	37	達偉營造股份有限公司	102	12	17	1.地上1樓臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖）(設239) / 2.地上2樓用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246) / 3.未立即清除掉落於地上2樓電梯井安全網之材料及垃圾。(營22) / 4.地上1樓可調鋼管支撐未使用制式金屬配件（以鋼筋替代插銷）。(營135) / 5.地上1樓物料堆置雜亂，未保持使勞工不致跌倒之安全狀態。(營21) / 6.地下1樓外牆施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。(營59) / 7.對於高度5公尺以上之外牆施工架構築，未由專任工程人員妥為設計並簽認強度計算書。(營40) / 8.有墜落危險之地上2樓電梯井，未以上鎖管制方式禁止無關人員進入，且未設置警告標示。(設232)	8	無	無	無	無	無	陳建忠
38	集合住宅.金融業分支機構新建工程(101重建字第716號)	三重區中正北路112號	38	合昱營造股份有限公司	102	12	23	1.地上1樓樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。(營21) / 2.地下2樓電梯井安全網之張掛方式未符合國家標準（繫固點間距大於75公分），且未立即清除掉落於該安全網之垃圾。(營22) / 3.地上1樓施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。(營59) / 4.地下2樓用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246) / 5.有墜落危險之地下2樓電梯井，未以上鎖管制方式禁止無關人員進入。(設232)	5	無	無	無	無	無	陳建忠
39	金融業.集合住宅.日常用品零售場所.事務所及工商服務業 新建工程(102淡建字第140號)	淡水區新市二路二段	39	建欣營造股份有限公司	102	12	18	1.施工構臺高壓氣體容器（氧氣及乙炔鋼瓶）使用時未固定。(設106) / 2.施工構臺使用乙炔及氧氣從事燒焊作業時，未設置滅火器材。(設176) / 3.工區內模板堆置高度超過1.8公尺。(營35) / 4.地下1樓地面以鋼筋結構作為通道時，未舖以木板而使勞工有跌倒之虞。(營129)	4	無	無	無	無	無	蔡松霖
40	宗教類、停車空間、防空避難室 新建工程(102中建字第181號)	中和區興南路1段91號對面	40	建坤營造事業股份有限公司	102	12	17	1.施工構臺用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設246） / 2.工區內儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。（營12） / 3.施工構臺護欄未依規定設置腳趾板。（營20）	3	無	無	無	無	無	許秀鴻
41	新北市淡水區新興段134.135.1098地號等3筆新建工程住宅新建工程(101淡建字第491號)	淡水區新春街85巷25弄31號旁	41	合昱營造股份有限公司	103	1	20	1.地下1樓臨時性開口所設置之護蓋，未予固定及漆以黃色並書以警告訊息。(營21.02、06) / 2.以鋼筋作為起重支持架。(營129.1.07) / 3.地下3樓物料堆置雜亂，未保持使勞工不致跌倒之安全狀態。(設21) / 4.地上1樓使用移動式起重機作業時，未設置防止人員進入吊舉物下方之設備（如三角錐及連 桿等柵欄設備）。(起39.1) / 5.地下3樓未設置適當之照明。(設30)	5	無	無	無	無	無	劉明鑫
42	曾家建設新莊思源段13樓新建工程(101莊建字第374號)	新莊區福樂街8號旁	42	宏裕營造有限公司	102	12	17	1.工區內物料堆置雜亂，未保持使勞工不致跌倒之安全狀態。（設21） / 2.工區內車輛機械（挖土機）駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面，致該機械有逸走之虞而危害勞工。（設116） / 3.工區內交流電焊機（鋼筋籠電焊區）之二次側接電端子裸露，未設置護圍或絕緣被覆，致勞工有感電之虞。（設241） / 4.工地出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予以關閉。（營11-1）	4	無	無	無	無	無	許秀鴻
43	良將建設中和橋和段案(101中建字第557號)	中和區中山路2段328號	43	松銘營造股份有限公司	103	1	14	1.地上1樓臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。(設239) / 2.地上1樓鋼筋切斷機之用電接點裸露，未設護圍或絕緣被覆，致勞工有感電之虞。(設241) / 3.地上1樓電焊作業所使用之電焊柄，部分絕緣被覆損壞，致勞工有感電之虞。(設245) / 4.工地出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予以關閉。(營11.*.2) / 5.地上1樓儲存易燃性物料(乙炔)，未設置防止太陽直接照設之遮蔽物及禁止煙火之警告標誌，亦未與氧氣鋼瓶隔離儲存。(營12) / 6.地上1樓以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設蜂鳴器，致人員有被撞之虞。(營69.*.5)	6	無	無	無	無	無	廖家昌
44	新北市立海山高級中學新建校舍第1期工程(建築工程)(101板建字第430號)	板橋區漢生東路215號	44	志偉營造股份有限公司	102	12	26	1.地上2樓管道間開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。(營21.*.2(6)) / 2.地上1樓外牆施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。(營59.1)	2	無	無	無	無	無	陳國輝
45	建義建設新北市五股區芳洲段124、125-2等2筆地號店舖、住宅新建工程(102股建字第533號)	五股區芳洲九路及新五路2段路口	45	堡石營造股份有限公司	102	12	26	施工構臺護欄未設置腳趾板，且該護欄前方2公尺內之地板堆放物料，亦未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。(營20.1.7)	1	無	無	無	無	無	劉畊甫
46	宏普賓麗大樓新建工程(102莊建字第155號)	新莊區昌德街與昌平街口	46	國耀營造股份有限公司	102	12	20	1.對於橫隔地下1樓挑空區施工架與結構體間之通行路徑，未設置適當之通行設備（通行踏板未設置扶手等安全設備）。（設35） / 2.地上1樓臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。（設239） / 3.地上3樓用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設246） / 4.地下2樓挑空區護欄未依規定設置腳趾板。（營20.*.01） / 5.地下1樓樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。（營21.*.02(06)） / 6.未立即清除掉落於地上2樓電梯井安全網之材料及垃圾。（營22.*.05） / 7.地上1樓外牆施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。（營59） / 8.地上3樓以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.07）	8	無	無	無	無	無	鄭新耀
47	佳順建設股份有限公司新北市淡水區淡海段店鋪集合住宅新建工程(102淡建字第292號)	淡水區新市二路與後州路交叉口	47	協侑營造有限公司	103	1	14	1.地下1樓樓板臨時性開口(中間樁孔)所設置之護蓋，未未漆以黃色並書以警告訊息。(營021.*.6) / 2.有墜落危險之地下1樓電梯井，未以上鎖管制方式禁止無關人員進入。(設232) / 3.地上1樓以鋼筋作為起重支持架。(營129.*.7) / 4.對於地上1樓(工務所前)從事金屬熔斷作業所用之可燃性氣體(乙炔)及氧氣容器，未將其直立穩妥放置，致有滾動撞擊之虞而危害勞工安全。(設190.*.8)	4	無	無	無	無	無	林哲民
48	淡水區新市段新建工程 (102淡建字第222號)	淡水區新市二路3段(新市段121地號)	48	松銘營造股份有限公司	103	1	14	1.地上1樓前側外牆施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。(營59.*.1) / 2.地上2樓用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246) / 3.鋼筋散放於地上3樓前側外牆施工架上。(營129.*.8) / 4.對於工地大門左側從事金屬熔斷作業所用之可燃性氣體（乙炔）及氧氣鋼瓶，未清楚分開使用與非使用之容器。(設190.*.3)	4	無	無	無	無	無	林哲民
49	新北市五股區芳洲段225號集合住宅新建工程(102股建字第538號)	五股區新城二路與新五路2段路口	49	家圓營造股份有限公司	103	1	14	1.以鋼筋作為起重支持架。(營129.1.7) / 2.擋土支撐上承載重物。(營73.1.8) / 3.高壓氣體容器使用時未固定。(設規106.1.4) / 4.未將使用中與非使用中高壓氣體容器分開儲存。(設規190.1.8)	4	無	無	無	無	無	劉畊甫
50	住宅新建工程 (102股建字第058號)	五股區新五路二段347號	50	昇北營造股份有限公司	103	1	20	1.無法藉梯子或其他方式安全完成之高處營造作業，未設置適當之施工架。(營39) / 2.使用之合梯，兩梯腳間無固定繫材扣勞。(設規230.1.3)	2	無	無	無	無	無	劉畊甫
51	新北市立龍埔國民中學校舍新建工程(102峽建字第017號)	三峽區大義路380號對面	51	華邦營造有限公司	103	1	7	1.有墜落危險之A棟地上4樓電梯井，未以上鎖管制方式禁止無關人員進入。(設232) / 2.A棟地上4樓電梯井護欄未依規定設置腳趾板。(營20.*.1) / 3.C棟地上2樓木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。(機安60.*.2)	3	無	無	無	無	無	廖家昌
52	淡水區新興市民活動中心新建工程(100淡建字第099號)	淡水區大義街23號對面	52	優寶營造有限公司	102	12	26	地上2樓空氣加壓機之傳動帶未設置護罩等安全設備，致勞工有被捲及被夾之虞。(設43.1)	1	無	無	無	無	無	林哲民
52	淡水區新興市民活動中心新建工程（100淡建字第099號）	淡水區大義街23號對面		景全永（即品富工程行）	102	12	26	1.地上1樓用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246) / 2.地上1樓施工人員未正確戴用安全帽（頤帶未扣）。(營11-1)	2	無	無	無	無	無	林哲民
53	新北市新泰國民運動中心興建統包工程（102泰建字第401號）	泰山區仁愛路與全興路口	53	瑞助營造股份有限公司	103	1	20	1.地下2樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 2.地上2樓用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246) / 3.工區內模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。(營7)	3	無	無	無	無	無	陳建忠
54	國聚開發土城區頂新段249等4筆地號新建工程(102土建字第077號)	土城區中央路4段273號旁	54	金弘承營造股份有限公司	102	12	25	1.地下2樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.對於高度2公尺以上之地下2樓5號電梯井開口未設置護欄或安全網等防護設備。（營19*1） / 3.施工構臺模板堆置高度超過1.8公尺。（營35） / 4.地上1樓以鋼筋作為起重支持架。（營129）	4	無	無	無	無	無	許秀鴻
55	善住建設大樓新建工程 (101蘆建字第609號)	蘆洲區長樂路237巷12號旁	55	豪豐營造股份有限公司	102	12	20	1.工地出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予以關閉。(營11)	1	無	無	無	無	無	劉明鑫
56	大通不動板橋區民族段914地號集合住宅新建工程 (101板建字第753號)	板橋區實踐路93巷43弄(國春湖口)	56	信創營造股份有限公司	102	12	25	1.地下2樓用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246) / 2.工地實踐路側未設置固定式圍籬及警告標示。(營8.*.1) / 3.對於高度2公尺以上之開口部分（地下2樓至地下1樓樓梯間及地下1樓樓梯旁樓板），未設置護欄等防護設備。(營19.1) / 4.施工構臺護欄前方2公尺內之地板堆放物料，未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。(營20.*.7)	4	無	無	1021225	營19.1	12月26日	陳國輝
57	喬旺建設新建工程(101股建字第691號)	五股區芳洲一路及新城一路口	57	達因工程股份有限公司	102	12	26	1.使用之合梯無固定繫材扣牢。(設230.1.3) / 2.用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246) / 3.模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。(營7) / 4.木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。(營60.1.2)	4	無	無	無	無	無	劉畊甫
58	配合板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫-辦理道路、橋樑興闢及交通改善工程	板橋區大觀路2段153巷旁	58	蕭素鑾(即泰榮工程行)	102	12	30	1.計畫1-2工區電焊作業所使用之電焊柄，部分絕緣被覆損壞，致勞工有感電之虞。(設245) / 2.計畫1-2工區用電線路未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246)	2	無	無	無	無	無	劉明鑫
	總計					總計	188
	說明：工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準 藍色字體為感電危害違規事項 / 自檢：勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法 紫色字體為墜落危害違規事項 / 教：勞工安全衛生教育訓練規則 / 設：勞工安全衛生設施規則 / 營：營造安全衛生設施標準