## 初查
工地序號	檢查員	工程名稱	工地地址	工程業主	事業單位名稱		工地主任及 / 聯絡電話	初查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	丁類 / 工地
1	劉畊甫	新北市林口特定區機1-1行政園區新建工程（102林建字第203號）	新北市林口區文化三路1段與忠孝二路口	新北市政府 / 城鄉發展局	1	偉邦營造股份有限公司	許政修0913923595	103	2	19	1.對於高壓氣體貯存，未設置禁止煙火之警告標示。(設規108.1.1)	1	0	0	無	無	無	否
2	劉畊甫	新北市林口區南勢國民小學校舍新建第2期工程－終止後重新發包工程（101林建字第636號）	新北市林口區南勢街215號	新北市 / 林口區南勢國民小學	2	克林營造股份有限公司	陸富水0921174398	103	2	19	1.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則，並報經檢查機構備查後實施。(勞25.1) / 2.以車輛機械從事露天開挖作業時，該機械上所裝設之警示燈故障。(設規69.1.5)	2	0	0	無	無	無	否
3	廖家昌	臺北縣蘆洲市蘆洲抽水站改建工程	新北市蘆洲區中正路520巷9號	新北市政府 / 水利局	3	夆典科技開發股份有限公司	黃銘雄0933222125	103	2	26	1.未使勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。(訓練規則16.1)	1	0	0	無	無	無	否
4	廖家昌	蘆洲區永安兒童公園興建多目標活動中心新建工程（102蘆建字第540號）	新北市蘆洲區永安北路2段15號對面	新北市蘆洲區公所	4	晨鑫營造股份有限公司	陳崇禎0912230809	103	2	26	1.用火場所未設置滅火器材。(設規176) / 2.使用之合梯無固定繫材扣牢。(設規230.*.3) / 3.臨時配電箱之帶電部分裸露。(設規239) / 4.用電線路置於潮濕地面未架高。(設規246) / 5.研磨機之研磨輪未設護罩。(機安95)	5	0	0	無	無	無	否
5	劉明鑫	新北市立圖書館新建工程（101板建字第282號）	新北市板橋區貴興路與高爾富路口	新北市政府 / 新建工程處建築科	5	應州工程有限公司 / 來富工程有限公司	孔主任0936800996 / 陳志強(03)4850384	103	2	11	1.對於高差1.5公尺以上之場所，未設置安全上下設備。(設規228) / 2.用電線路置於潮濕地面未架高。(設規246) / 3.木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。(設規61)	3	0	0	無	無	無	否
6	劉明鑫	新北市立海山高級中學新建校舍第1期工程（建築工程）（101板建字第430號）	新北市板橋區漢生東路215號	新北市立海山高級中學	6	志偉營造股份有限公司 / 葉家賓（即賓力工程行）	許主任(02)89215160 / 游進安(02)86475796	103	2	19	1.用電線路置於潮濕地面未架高。(設規246) / 2.模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘。(營7) / 3.施工人員未佩戴安全帽。(營11-1) / 4.拆除模板時，未妥善整理模板物料。(營145)	4	0	0	無	無	無	否
7	蔡松霖	新北市立江翠國民中學游泳池共構停車場新建工程（100板建字第606號）	新北市板橋區松江街63號旁	新北市政府 / 新建工程處建築科	7	永磐營造工程有限公司	張○富(02)86303201	103	2	19	1.安全支撐處萬向接頭螺桿裸露，未採取加裝護套等防護設施。(營5) / 2.拉開式大門無作業需要時未予以關閉。(營11) / 3.護欄前方2公尺內之地板堆放物料，未採取防止墜落之安全措施。(營20)	3	0	0	無	無	無	否
8	蔡松霖	配合板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫-辦理道路、橋樑興闢及交通改善工程	新北市板橋區大觀路153巷2號旁	新北市政府 / 新建工程處工務科	8	勝益營造股份有限公司	林欽斌'02-22536141	103	2	25	1.未禁止操作人員以外之勞工進入車輛機械露天開挖作業操作半徑範圍內。(營69.1.4) / 2.於每日車輛機械作業前檢點其相關裝置有無異常。(自檢50) / 3.車輛機械之作業檢點，未訂定自動檢查計畫。(自檢79)	3	0	0	無	無	無	否
9	林哲民	臺北大學特定區污水下水道系統增設污水處理設施工程	新北市樹林區學府路600號	新北市政府 / 水利局	9	普春環保工程股份有限公司	李燦傑(02)35019889	103	2	19	1.配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備。(設規239) / 2.用電線路置於潮濕地面未架高。(設規246)	2	0	0	無	無	無	否
10	林哲民	新北市政府消防局樹潭分隊新建工程（101樹建字第615號）	新北市樹林區俊保路	新北市政府 / 消防局	10	國新營造股份有限公司	茅誠信(02)26826383	103	2	19	1.從事金屬熔斷作業所用之可燃性氣體及氧氣鋼瓶，未清楚分開使用中與非使用中之容器。(設規190.1.8) / 2.施工架上置放物料未予以固定。(營26) / 3.可調鋼管支撐未使用制式金屬配件。(營135.1.3)	3	0	0	無	無	無	否
11	陳建忠	新北市三峽區三峽國民小學老舊校舍第二期整建工程（101峽建字第702號）	新北市三轄區中山路66號旁	新北市 / 三峽區三峽國民小學	11	勁強營造有限公司	黃建隆0975817812	103	3	4	1.模板材料拆除後，未拔除殘留於其上之鐵釘。(營7) / 2.施工架構築未建立按施工圖施作之查核機制。(營40.1.2) / 3.施工架構架方式未符合國家標準。(營59.1.1)	3	0	0	無	無	無	否
12	陳建忠	新北市蘆洲區公（三）公園多目標闢建工程（102蘆建字第498號）	新北市蘆洲區民生街60號旁	新北市政府 / 工務局	12	巨佳營造工程股份有限公司	徐滄銘0927616772	103	3	5	1.傳動帶未設置護罩等安全設備，致勞工有被捲及被夾之虞。(設規43.1) / 2.配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備。(設規239) / 3.以車輛機械從事露天開挖作業時，未裝設蜂鳴器。(營69.1.5)	3	0	0	無	無	無	否
13	陳國輝	新北市立聯合醫院三重院區急重症大樓新建統包工程（102重建字第451號）	新北市三重區中山路2號	新北市政府 / 新建工程處建築科	13	三星營造股份有限公司	白○文(02)29862133	103	2	21	1.高壓沖洗機轉輪未設護罩。(機安95) / 2.有墜落危險之場所，未以上鎖管制方式禁止無關人員進入。 (設規232) / 3.連接於臨時配線之架空懸垂電燈，其燈座帶電露出部分未設置護罩。(設規242.1.1)	3	0	0	無	無	無	否
14	陳國輝	新北市三重區碧華國民小學老舊校舍整建暨興建地下公共停車場工程（102重建字第293號）	新北市三重區五華街160號	新北市 / 三重區碧華國民小學	14	百輝營造有限公司	廖○豪(02)86854615	103	2	21	1.物料堆置高度超過1.8公尺。 (營35) / 2.以車輛機械從事露天開挖作業時，未開啟警示燈。 (營69.1.5)	2	0	0	無	無	無	否
15	鄭新耀	新北市三重區修德國民小學老舊校舍拆除整建工程（101重建字第747號）	新北市三重區重陽路3段3號	新北市 / 三重區修德國民小學	15	鋼管建築工程股份有限公司	陳○志0917696391	103	2	18	1.物料堆置雜亂，未保持使勞工不致跌倒之安全狀態。(設規21) / 2.有墜落危險之場所，未以上鎖管制方式禁止無關人員進入。(設規232) / 3.配電箱外殼未予接地，且帶電部分未設置限制非電氣人員接近之設備。(設規239) / 4.用電線路置於潮濕地面未架高。(設規246) / 5.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 6.對於高度2公尺以上之開口，未設置護欄等防護設備。(營19.1) / 7.外牆施工架上置放物料未予以固定。(營26) / 8.儲存於臺架上之管料尾端突出，亦未依規格大小及長度分別排列。(營37) / 9.以鋼筋作為起重支持架。(營129.1.7) / 10.以可調鋼管支柱為模板支撐之支柱時，未將其上端貫材固定於鋼製頂板。(營135.1.4) / 11.拆除模板時，未妥善整理模板物料。(營145)	11	0	0	無	無	無	否
16	陳志青	新北市中和區興南國小老舊校舍整建工程（第一次修正）	新北市中和區興南路1段135巷24號	新北市 / 中和區興南國民小學	16	達固營造有限公司	蔡萬添(03)9357250	103	2	17	1.未使勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。(訓練規則16.1) / 2.儲存易燃性物料，未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材，亦未與氧氣鋼瓶隔離儲存。(營12) / 3.使用移動式起重機作業時，未設置防止人員進入吊舉物下方之設備。(起升規則39.1)	3	0	0	無	無	無	否
17	許秀鴻	新北市板橋區海山國民小學老舊校舍整建第二期工程（101板建字第416號）	新北市板橋區漢生東路280號	新北市 / 板橋區海山國民小學			柯○淵(02)29627166	103	2	11	1.連接於臨時配線之架空懸垂電燈，其燈座帶電露出部分未設置護罩。(設規242.1.1) / 2.對於砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋。(營33.1.4) / 3.拆除模板時，未妥善整理模板物料。(營145)	3	0	0	無	無	無	否
18	鄭新耀	新北市三重區光興國民小學校舍整建暨地下停車場興建工程（101重建字第455號）	新北市三重區正義南路62號	新北市 / 三重區光興國民小學	17	偉大建設股份有限公司	李○心(02)29769962	103	2	18	1.配電箱外殼未予接地。(設規239) / 2.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 3.物料堆置高度超過1.8公尺。(營35) / 4.施工架之構架方式未符合國家標準。(營59.1.1) / 5.以可調鋼管支柱為模板支撐之支柱時，未將其上端貫材固定於鋼製頂板。(營135.1.4) / 6.拆除模板時，未妥善整理模板物料。(營145)	6	0	0	無	無	無	否
19	許秀鴻	新北市永和區頂溪國民小學2期老舊校舍整建暨共構地下停車場建築工程	新北市永和區文化路135巷巷口	新北市 / 永和區頂溪國民小學			林○琪0933071107	103	2	12	1.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 2.儲存易燃性物料，未設置警告標誌。(營12)	2	0	0	無	無	無	否
20	陳國輝	新北市五股區老人休閒服務暨日間照顧中心新建工程（101股建字第548號）	新北市五股區孝義路26號旁	新北市 / 五股區公所		家樂營造有限公司	趙國志0922305677	103	2	26	未施工
21		新北市中和區復興國民小學校舍屋頂防水隔熱工程	新北市中和區復興路301巷6號	新北市 / 中和區復興國民小學		誠新營造有限公司	林金德0934196980	103	2	17	停工中

		說明：工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準。 / 勞 ：勞工安全衛生法 設規：勞工安全衛生設施規則 標通：危險物與有害物標示及通識規則 / 營 ：營造安全衛生設施標準 自檢：勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法 訓練規則：勞工安全衛生教育訓練規則 / 健 ：勞工健康保護規則 機安：機械器具安全防護標準 勞保條例：勞工保險條例

## 103年高處鋼構專案檢查
工地 / 序號	檢查員	工程名稱	工地地址	事業單位名稱		工地主任及 / 聯絡電話	初查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	丁類 / 工地	複查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	丁類 / 工地
1	劉畊甫	新潤峰采樣品屋新建工程	新北市淡水區淡金路2段385號旁	1	以太室內裝修設計工程有限公司	許政修0913923595	103	4	14	1.空壓機傳動帶未設置護罩等安全設備，致勞工有遭受被捲及被夾之虞。(設規43.1) / 2.使用之合梯無固定繫材扣牢。(設規230.*.3) / 3.配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。(設規239) / 4.用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設規246) / 5.施工人員未佩戴安全帽。(營11-1) / 6.施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。(營59.*.1) / 7.木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。(機安60.*.2)	7	無	無	無	無	無	否	103	5	28	已完工	0	無	無	無	無	無	否
2	劉畊甫	102淡建字第769號建照樣品屋新建工程	新北市淡水區民權路179號旁	2	正豐裝璜工程有限公司	陸富水0921174398	103	4	14	1.使用之合梯無固定繫材扣牢。(設規230.*.3) / 2.配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。(設規239)	2	無	無	無	無	無	否	103	5	28	已完工	0	無	無	無	無	無	否
3	廖家昌	一般零售或服務業、住宅新建工程(103林建字第003號)	新北市林口區文化北路2段550巷內	3	廣達鋼構有限公司	黃銘雄0933222125	103	4	11	1.對於高差1.5公尺以上之場所，未設置安全上下設備。(設規228) / 2.使用移動式起重機具吊運物料時，未將其外伸撐座伸至最大極限位置。(起升規則32) / 3.使用移動式起重機作業時，未設置防止人員進入吊舉物下方之設備（如三角錐及連桿等柵欄設備）。(起升規則39.1) / 4.工區未設置固定式圍籬及警告標示。(營8) / 5.對於高度2公尺以上開口，未設置安全網等防護設備。(營19.1) / 6.使勞工於高度2公尺以上作業時，未採取使勞工使用安全帶等防墜措施。(營19.2)	6	無	無	103/04/11	設228 / 營19.1 / 營19.2	103/04/15	否	103	5	19	已完工	0	無	無	無	無	無	否
4	廖家昌	亞昕國際林口商場案新建工程(102林建字第223號)	新北市林口區文化二路1段309巷3號對面	4	國原營造股份有限公司	陳崇禎0912230809	103	3	28	1.使用移動式起重機作業時，未設置防止人員進入吊舉物下方之設備（如三角錐及連桿等柵欄設備）。(起升規則39.1) / 2.對於高度2公尺以上之開口，未設置護欄或安全網等防護設備。(營19.1)	2	無	無	103/03/28	營19.1	103/03/31	否	103	5	19	1.地上3樓使用可燃性氣體（乙炔）及氧氣容器從事金屬熔接作業時，未將使用中與非使用中容器分開儲存，亦未留置專用板手於該氣體容器閥柄上，致緊急時未能即時遮斷氣源。(設規190.*.4&8) / 2.地上1樓北側圍籬臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：接電端子應設絕緣蓋板）。(設規239) / 3.地上3樓用電線路置於鋼筋結構未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設規246) / 4.地上1樓儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌，亦未與氧氣容器隔離儲存。(營12) / 5.地上3樓北側護欄前方2公尺內之地板堆放鋼筋網，鋼筋網緊鄰護欄，且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。(營20.*.7) / 6.地上3樓地面以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板致勞工有跌倒之虞。(營129.*.3)	6	無	無	無	無	無	否
5	劉明鑫	鼎吉樣品屋服務接待中心工程	新北市板橋區互助街25巷旁	5	新東方空間設計有限公司	孔主任0936800996 / 陳志強（03）4850384	103	4	9	1.用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設規246) / 2.工地出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予以關閉。(營11.*.2) / 3.施工人員未佩戴安全帽。(營11-1) / 4.前側施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。(營59.*.1)	4	無	無	無	無	無	否	103	6	4	1.地上1樓使用之合梯無固定繫材扣牢。(設規230.*.3) / 2.地上1樓外牆施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。(營59.*.3) / 3.地上1樓木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。(機安60.*.2)	3	無	無	無	無	無	否
6	劉明鑫	全陽圓接待中心	新北市板橋區吳鳳路50巷旁	6	即美室內裝修工程有限公司	許主任（02）89215160 / 游進安（02）86475796	103	4	9	1.使用之合梯無固定繫材扣牢。(設規230.*.3) / 2.用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設規246) / 3.施工人員未佩戴安全帽。(營11-1)	3	無	無	無	無	無	否	103	6	4	已完工	0	無	無	無	無	無	否
7	蔡松霖	土城運校段廠房新建工程(101土建字第692號)	新北市土城區大暖路112號旁	7	漢霖營造股份有限公司	張○富（02）86303201	103	4	2	1.儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材，亦未與氧氣鋼瓶隔離儲存。(營12) / 2.對於高度2公尺以上之開口，未設置安全網等防護設備。(營19.1)	2	無	無	103/04/02	營19.1	無	否	103	5	13	復工檢查	0	無	無	無	無	無	否
8	蔡松霖	永鉅國際室內裝修設計有限公司	新北市淡水區新市二路4段與中山北路3段交叉口	8	永鉅國際室內裝修設計有限公司	林欽斌'02-22536141	103	4	10	1.未使勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練(訓練規則16.1) / 2.施工人員未佩戴安全帽。(營11-1)	2	無	無	無	無	無	否	103	5	14	已完工	0	無	無	無	無	無	否
9	林哲民	揚發有限公司林口區工廠新建工程 / （102林建字第280號）	新北市林口區宏昌街28號旁	9	立源營造有限公司	李燦傑（02）35019889	103	4	23	1.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 2.以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內亦未在該機械上裝設警示燈及蜂鳴器，致勞工有被撞之虞。(營69.*.4&5)	2	無	無	無	無	無	否	103	5	19	1.地上1樓東側圍籬臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。(設規239) / 2.地上1樓東側圍籬儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材，亦未與氧氣鋼瓶隔離儲存。(營12) / 3.使勞工從事鋼架施工作業時，未使勞工就其作業有關事項實施檢點。(安自67.*.6)	3	無	無	無	無	無	否
10	林哲民	102林建字第299號建照工程	新北市林口區民享路432號	10	天順營造有限公司	茅誠信（02）26826383	103	4	23	已完工	0	無	無	無	無	無	否					0	無	無	無	無	無	否
11	陳建忠	中和區橋和段新建工程(101中建字第557號)	新北市中和區中山路2段336號旁	11	松銘營造股份有限公司	黃建隆0975817812	103	4	11	1.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則報經檢查機構備查後實施。(勞25) / 2.施工構臺使用乙炔及氧氣從事燒焊作業時，未設置滅火器材。(設規176) / 3.施工構臺使用乙炔及氧氣從事燒焊作業時，未留置專用板手於該氣體容器閥柄上，致緊急時未能即時遮斷氣源。(設規190.*.4) / 4.護欄未依規定設置腳趾板。(營20.*.1)	4	無	無	無	無	無	否	103	6	11	1.以第3層擋土支撐承載重物（模板及鋼筋），致該支撐有崩塌之虞而危害勞工。(營73.1.9) / 2.施工構臺以鋼筋作為起重支持架。(營129.*.7)	2	無	無	無	無	無	否
12	陳建忠	玉晨建設鶯歌區國姓段1686等兩筆地號店舖集合住宅大樓新建工程	新北市鶯歌區尖山路212巷底	12	國廣機械工程有限公司	徐滄銘0927616772	103	4	11	1.使用移動式起重機作業時，未設置防止人員進入吊舉物下方之設備（如三角錐及連桿等柵欄設備）。(起升規則39.1) / 2.儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材，亦未與氧氣鋼瓶隔離儲存。(營12) / 3.護欄前方2公尺內之地板堆放物料，未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。(營20.*.7)	3	無	無	無	無	無	否					0	無	無	無	無	無	否
				13	莊枝來(即昇陽水電工程行)						0	無	無	無	無	無	否	103	6	11	1.地上1樓使用噴燈從事PVC管熔接作業時，未設置滅火器材。(設規176) / 2.地上1樓用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設規246) / 3.地下1樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 4.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。(營11-1) / 5.地下1樓樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。(營21.*.2&6)	5	無	無	無	無	無	否
13	陳國輝	芳洲段135地號樣品屋工程	新北市五股區新城八路及新五路3段路口	14	華豐家飾有限公司	白○文（02）29862133	103	4	21	已完工	0	無	無	無	無	無	否					0	無	無	無	無	無	否
14	陳國輝	一芳洲接待中心	新北市五股區新五路3段與新城3路口	15	以太室內裝修設計工程有限公司	廖○豪（02）86854615	103	4	21	已完工	0	無	無	無	無	無	否					0	無	無	無	無	無	否
15	鄭新耀	武泰建設泰山明志路新建工程	新北市泰山區明志路2段114號對面	16	尚泰營造有限公司	陳○志0917696391	103	4	10	1.車輛系營建機械（破碎機）未設置堅固頂蓬。（設規119.*.3） / 2.臨時用電之部分迴路未設置漏電斷路器，另帶電部分亦未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。（設規239） / 3.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 4.對於高度2公尺以上之開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 5.護欄未依規定設置腳趾板。（營20.*.1） / 6.以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7）	6	無	無	無	無	無	否	103	6	3	1.地下3樓以合梯作為移動梯使用時，未採取防止滑溜或轉動之必要措施（如倚靠處以繩索固定及下端設置止滑裝置等）。（設規229.*.4） / 2.施工構臺護欄前方2公尺內之地板堆放物料，物料緊鄰護欄，且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。（營20.*.7） / 3.地上1樓模板堆置高度超過1.8公尺。（營35） / 4.以第3層擋土支撐承載重物（模板及C型鋼），致該支撐有崩塌之虞而危害勞工。（營73.1.9）	4	無	無	無	無	無	否
16	陳志青	新北市三重區永安段A案集合住宅新建工程	新北市三重區永福街185號旁	17	弘庭營造股份有限公司	蔡萬添（03）9357250	103	4	15	1.以合梯作為移動梯使用時，未採取防止滑溜或轉動之必要措施（如倚靠處以繩索固定及下端設置止滑裝置等）。（設規229.*.4） / 2.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 3.護欄前方2公尺內之地板堆放物料，未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。（營20.*.7） / 4.樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。（營21.*.2&6）	4	無	無	無	無	無	否	103	5	21	1.工地出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予以關閉。（營11.*.02） / 2.地上1樓護欄未依規定設置腳趾板。（營20.*.01） / 3.以第1層擋土支撐承載模板材料，致該支撐有崩塌之虞而危害勞工。（營73.1.09） / 4.施工構臺區以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.07）	4	無	無	無	無	無	否
17	陳志青	秀朗路2段115巷樣品屋工程	新北市永和區秀朗路2段115巷98號對面	18	仲瑩室內裝修有限公司	蔡萬添（03）9357250	103	4	10	1.使用之合梯無固定繫材扣牢。(設規230.*.3) / 2.配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。(設規239) / 3.工區內所使用之電動機具，未在其連接電路上裝設漏電斷路器，致勞工有感電之虞。(設規243) / 4.用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設規246) / 5.施工人員未佩戴安全帽。(營11-1) / 6.木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。(機安60.*.2)	6	無	無	無	無	無	否	103	5	22	已完工	0	無	無	無	無	無	否
18	陳志青	新北市三重區碧華國民小學老舊 / 校舍整建暨興建地下公共停車場工程(102重建字第293號)	新北市三重區碧華段135地號	19	彦緯工程有限公司	蔡萬添（03）9357250	103	4	16	1.車輛系營建機械（挖土機）未設置堅固頂蓬。(設規119.*.3) / 2.臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。(設規239) / 3.對於高度2公尺以上之開口，未設置護欄等防護設備。(營19.1)	3	無	無	無	無	無	否	103	6	10	1.地上1樓護欄未依規定設置腳趾板。（營20.*.1） / 2.地下2樓外牆施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。（營59.*.3）	2	無	無	無	無	無	否
21		新北市中和區復興國民小學校舍屋頂防水隔熱工程	新北市中和區復興路301巷6號		誠新營造有限公司	林金德0934196980	103	2	17	停工中

		說明：工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準。 / 勞 ：勞工安全衛生法 設規：勞工安全衛生設施規則 安自：勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法 / 營 ：營造安全衛生設施標準 訓練規則：勞工安全衛生教育訓練規則 / 機安：機械器具安全防護標準 起升規則：起重升降機具安全規則

## 'file://files.cloud.ntpc.gov.tw/統計資料庫/量次統計/101年量次統計/檢查量次統計/營造業/總表/林燕青.xls'#item
一般案件	萬里區（207）	0
職災檢查	金山區（208）	30000
檢舉案	板橋區（220）	60000
檢舉案複檢	汐止區（221）	90000
丁類危險性工作場所專案	深坑區（222）	120000
高速公路五楊段專案	石碇區（223）	150000
貨梯專案	瑞芳區（224）	180000
捷運工程專案	平溪區（226）	210000
管道工程專案	雙溪區（227）	240000
肇災場所專案	貢寮區（228）	270000
鄰水作業專案	新店區（231）	300000
感電預防專案	坪林區（232）	330000
道路作業專案	烏來區（233）	360000
專案10	永和區（234）	390000
專案11	中和區（235）	420000
專案12	土城區（236）	450000
專案13	三峽區（237）
專案14	樹林區（238）
專案15	鶯歌區（239）
專案16	三重區（241）
專案17	新莊區（242）
專案18	泰山區（243）
專案19	林口區（244）
專案20	蘆洲區（247）
	五股區（248）
	八里區（249）
	淡水區（251）
	三芝區（252）
	石門區（253）