## 模板支撐作業專案
工地 / 序號	檢查員	工程名稱	分區	工地地址	工程業主	事業單位名稱		工地主任及 / 聯絡電話	初查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	複查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	丁類 / 工地
1	王暄豐	鋒勳鴻觀新建工程(102土建字第493號)	土城	新北市土城區中央路4段130號旁		1	銘晟營造有限公司	鄭宇0933164341	103	8	19	1.地下1樓樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。(營21.*.2&6) / 2.地上2樓以鋼筋作為起重支持架。(營129.*.7) / 3.地下1樓拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。(營145)	3	無	無	無	無	無	103	11	25	1.地上8樓外牆施工架所設之捲揚機，其安裝前未確認設 / 計資料及強度計算書，且未標示最高負載荷重。(設規155-1.*.1&2) / 2.地下1樓漏電斷路器未置於保護封閉箱內，致帶電部分裸露人員有感電之虞。(設規326-7) / 3.對於有墜落危險之地上1樓電梯井未設置警告標示，亦未設置禁止無關人員進入之設備(如將護欄上鎖等)。(設規232) / 4.未立即清除掉落於地上6樓電梯井安全網之材料及垃圾。(營22.*.5) / 5.於地上8樓外牆施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。(營26) / 6.使勞工於高處以投擲方式運送垃圾時，未於地上1樓劃定適當之飛落區域，且未設置阻擋飛落物之圍屏及警示線，同時未設置監視人員於地面全時監視。(營28.1) / 7.鋼筋散放於地上8樓外牆施工架上。(營129.*.8)	7	0	0	0	0	0	否
2	王暄豐	萬弘建設土城集合住宅(大)新建工程(102土建字第552號)	土城	新北市土城區中正路67巷27號旁		2	良有營造股份有限公司	施秉堯0921815694	103	8	21	1.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。(營11-1) / 2.對於高度2公尺以上之開口部分（地上１樓電梯井及管道間），未設置護欄或安全網等防護設備。(營19.1) / 3.地上1樓以鋼筋作為起重支持架。(營129.*.7) / 4.地上1樓至地下1樓車道拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。(營145)	4	無	無	無	無	無	103	9	26	1.工地鄰中正路巷側出入口所設置之拉開式大門無作業需要時未予關閉。(營11.*.2) / 2.外牆施工架上之載重限制未於明顯易見處明確標示。(營46.*.3) / 3.未實施每週外牆施工架定期檢查。(管理辦法43.1)	3	0	0	0	0	0	否
3	李建宗	新泰然大樓新建工程(102莊建字第289號)	新莊	新北市新莊區瓊林路3號旁		3	傑昇營造股份有限公司	蔡豐標0916252121	103	8	29	1.地下2樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 2.地下2樓地面以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板致勞工有跌倒之虞。(營129.*.3)	2	無	無	無	無	無	103	11	17	1.地下1樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。(營7) / 2.地下1樓樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。(營21.1.2及6)	2	0	0	0	0	0	否
4	李建宗	新莊思源段拾伍層集合住宅新建工程（102莊建字第489號）	新莊	新北市新莊區中港路132巷7號旁		4	育英營造股份有限公司	賴室翔0981006619	103	8	29	1.地下1樓臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等），致帶電部分裸露，人員有感電之虞。(設規326-7) / 2.地上1樓以鋼筋作為起重支持架。(營129.*.7)	2	無	無	無	無	無	103	10	16	1.地上2樓至3樓樓梯間物料堆置雜亂（地面廢棄物未清理），致勞工有跌倒之虞。(設21) / 2.有墜落危險之地上2樓電梯井，未設置禁止無關人員進入之設備(如將護欄上鎖等)及警告標示。(設232)	2	0	0	0	0	0	否
5	李建宗	新北市立頭前國民中學樂活館新建工程(102莊建字第177號)	新莊	新北市新莊區中原路2號		5	壬申營造股份有限公司	許雲傑0931252010	103	8	27	1.設規108.1.5：對於地上2樓高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。 / 2.營11.2：工地出入口所設置之拉開式大門無作業需要時未予關閉。	2	無	無	無	無	無	103	11	5	已完工	0	0	0	0	0	0	否
6	林哲民	佳鋐建設股份有限公司三峽區民生段D區拾參層集合住宅新建工程（102峽建字第121號）	三峽	新北市三峽區民生街5之88號旁		6	協侑營造有限公司	謝秉昌(02) 22929399	103	9	15	1.施工架上置放模板物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。(營26) / 2.未實施施工架每週定期檢查。(管理辦法43) / 3.未實施模板支撐架每週定期檢查。(管理辦法44) / 4.依規定應實施之施工架及模板支撐架自動檢查，未訂定自動檢查計畫。(管理辦法79)	4	無	無	無	無	無	103	11	24	1.工地出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予以關閉。(營11.*.2) / 2.對於高度2公尺以上之施工架開口，未設置護欄或安全網等防護設備。(營19.1)	2	營19.1	30000	1031124	營19.1	1031202	否
7	林哲民	遠雄錦繡園新建工程（102中建字第560號）	中和	新北市中和區中原二街與中原五街口		7	東源營造工程股份有限公司	俞正修0963450309	103	8	28	1.營7：模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。 / 2.營129.1.8：筋散放於施工架上。 / 3.職業安全衛生管理辦法79：依規定應實施之模板支撐架自動檢查，未訂定自動檢查計畫。	3	無	無	無	無	無	103	11	26	對於高度2公尺以上之屋突外牆施工架開口，未設置護欄等防護設備。(營19.1)	1	營19.1	30000	1031126	營19.1	1031128	否
8	林哲民	景平段土地公新建工程(103中建字第048號)	中和	新北市中和區景平路159巷28號對面		8	富麗營造有限公司	張文霖0986299152	103	9	9	1.儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材，亦未與氧氣鋼瓶隔離儲存。(營12) / 2.以鋼筋作為起重支持架。(營129.*.7) / 3.未實施模板支撐架每週定期檢查。(管理辦法44) / 4.依規定應實施之模板支撐架自動檢查，未訂定自動檢查計畫。(管理辦法79)	4	無	無	無	無	無	102	12	23	未施工	0	無	無	無	無	無	否
9	洪健昌	寺廟新建工程(103股建字第050號)	五股	新北市五股區新五路2段與成功路交叉口		9	安生營造股份有限公司	李文炳0919304260	103	9	25	1.(營5) / 2.(營20.1.7)	2	無	無	無	無	無	103	11	4	1.(設規326.7) / 2.(營145)	2	無	無	無	無	無	否
10	洪健昌	新北市政府警察局汐止分局暨汐止派出所與交通分隊新建工程案(103汐建字第041號)	汐止	新北市汐止區大同路2段457號		10	東山工程股份有限公司	車維旭0926315186	103	9	2	1.(設規326.7) / 2.(營5)	2	無	無	無	無	無	103	12	12	1.(設規35) / 2.(營21.1.2) / 3.(營21.1.6)	3	無	無	無	無	無	否
11	洪健昌	合謙汐止保長段C區新建工程(102汐建字第361號)	汐止	新北市汐止區長興街2段50巷41弄旁		11	洛城營造有限公司	陳宏益0932798445	103	9	18	1.地上1樓以捲揚機從事物料吊運作業時，其吊索通路未有防護設施，致有碰觸之虞而危害勞工。(設規155-1.*.7) / 2.地上3樓可調鋼管支撐未使用制式金屬配件（以鋼筋替代插銷）。(營135.*.3)	2	無	無	無	無	無	103	12	26	1.(設規21) / 2.(設規35) / 3.(設規92.1)	3	無	無	無	無	無	否
12	紀宏琦	葉瓊妙-八里住宅新建工程(102八建字第170號)	八里	新北市八里區忠孝路65號旁		12	立源營造股份有限公司		103	8	20	1.營59.1.1 / 2.營135.1.2 / 3.營5 / 4.營12 / 5.營145	5	1	30000	無	無	無	103	12	24	1.(營19.1) / 2.(營20.1.1) / 3.(營59.1.4) / 4.(營26)	4	無	無	1031024	營19.1	無	否
13	紀宏琦	張智閔等二名-八里區店鋪集合住宅新建工程(102八建字第660號)	八里	新北市八里區中華路1段40之28號旁		13	旭源營造工程股份有限公司		103	8	26	1.營21.1.2 / 2.營21.1.6 / 3.營59.1.1 / 4.營11.1.2 / 5.職業安全衛生管理辦法31	5	無	無	無	無	無	103	12	30	1.(營7) / 2.(營36) / 3.(營145) / 4.(營45.1.7) / 5.(營135.1.4)	5	無	無	無	無	無	否
14	許秀鴻	欣詠勝開發有限公司新建工程(102樹建字第202號)	樹林	新北市樹林區保安街2段2號		14	春木林營造有限公司	余文義(02)26876700	103	8	14	1.地上9樓以捲揚機吊運物料時，因未標示最高負荷致未能注意吊掛重量是否超重。(設規155-1.*.2) / 2.地上12樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。(營7) / 3.地上12樓可調鋼管支柱底板破損。(營130) / 4.地上11樓拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。(營145) / 5.未依規定實施每週模板支撐架定期檢查。(管理辦法44)	5	無	無	無	無	無	103	11	10	1.屋突3樓樓梯間所設之捲揚機，其安裝前未確認設計資料及強度計算書，且吊鉤所設置防止吊舉中所吊物體脫落之裝置（防滑舌片）失效。(設規155-1) / 2.對於地上7樓砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。(營33) / 3.地上1樓模板堆置高度超過1.8公尺。(營35)	3	無	無	無	無	無	否
15	許秀鴻	新北市政府消防局樹潭分隊新建工程(101樹建字第615號)	樹林	新北市樹林區俊保路		15	國新營造股份有限公司	周佑軒0986090317	103	9	30	1.有墜落危險之電梯井，未設置禁止無關人員進入之設備（如將護欄上鎖等）。(設規232) / 2.未實施施工架每週定期檢查。(管理辦法43)	2	無	無	無	無	無	103	11	10	1.使用道路從事土方載運作業時，未設置交通引導人員。(設21) / 2.地上4樓連接於臨時配線之架空懸垂電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩，致勞工有感電之虞。(設規242) / 3.地上1樓儲存於臺架上之管料尾端突出，且未依規格大小及長度分別排列。(營37)	3	無	無	無	無	無	否
16	許秀鴻	臺灣卡多摩嬰童館有限公司新建工程(102樹建字第337號)	樹林	新北市樹林區味王街42號旁		16	昱昌營造股份有限公司	馬昭寧0933328506	103	8	14	1.屋突1樓模板堆置高度超過1.8公尺。(營35) / 2.屋突1樓拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。(營145) / 3.未依規定實施模板支撐架每週定期檢查。(管理辦法44)	3	無	無	無	無	無				1.地上1樓連接於臨時配線之架空懸垂電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩，致勞工有感電之虞。(設規242) / 2.對於地上1樓含有危害性化學品（二甲苯）之PU底漆，未提供勞工含有安全衛生注意事項之物質安全資料表。(危害12) / 3.對於地上1樓含有危害性化學品（二甲苯）之PU底漆，未製作危害物質清單。(危害17)	3	無	無	無	無	無	否
17	陳建忠	宇辰開發建設股份有限公司（名風光點）新建工程（103店建字第308號）	新店	新北市新店區安康路3段468號對面		17	水牛營造工程有限公司	黃憲章0952995979	103	8	25	1.地上1樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 2.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。(營11-1) / 3.地上1樓模板堆置高度超過1.8公尺。(營35)	3	無	無	無	無	無	103	9	24	1.對於地上1樓高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。（設規108.5） / 2.工地鄰安康路側出入口所設供人員出入之大門，無作業需要時未予以關閉。(營11.2) / 3.地上1樓儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材，亦未與氧氣鋼瓶隔離儲存。(營12) / 4.施工構臺護欄未依規定設置腳趾板。(營20.1)	4	無	無	無	無	無	否
18	陳建忠	新店區安坑段深坑子小段46-13等1筆地號新建工程(101店建字第503號)	新店	新北市新店區建業路100號上方約500公尺處		18	峯昇營造股份有限公司	陳啟華0938765130	103	8	25	1.地上1樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。(營7) / 2.工地鄰建業路側出入口所設之拉開式大門，無作業需要時未予關閉。(營11.*.2) / 3.地上1樓以鋼筋作為起重支持架。(營129.*.7)	3	無	無	無	無	無	103	12	25	1.有墜落危險之B棟地上2樓電梯井，未設置禁止無關人員進入之設備(如將護欄上鎖等)。(設規232) / 2.C棟地上4樓漏電斷路器未置於保護封閉箱內，致帶電部分裸露人員有感電之虞。(設規326之7) / 3.對於C棟地上3樓砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。(營33.4) / 4.C棟地上1樓袋裝材料（輕質磚接著劑）堆置高度超過10層，且未以至少每2層交錯一次方向堆疊，致有倒塌之虞而危害勞工。(營36.1&2)	4	無	無	無	無	無	否
19	陳建忠	新北市立文山國民中學第二期校舍工程(101店建字第723號)	新店	新北市新店區文中路38號		19	啟赫營造股份有限公司	梁銓0963052500	103	8	15	1.地上1樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。(營7) / 2.地上2樓儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材，亦未與氧氣鋼瓶隔離儲存。(營12) / 3.對於地上1樓砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。(營33.*.4) / 4.屋突1樓拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。(營145)	4	無	無	無	無	無	103	10	25	1.地上1樓臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。(設規326之7) / 2.地下1樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 3.地上2樓袋裝材料（磁磚填縫劑）堆置高度超過10層，且未以至少每二層交錯一次方向堆疊，致有倒塌危害勞工之虞。(營36.1&2)	3	無	無	無	無	無	否
20	陳建忠	威帝建設股份有限公司住宅新建工程(101店建字第738號)	新店	新北市新店區北宜路1段39巷16弄1號旁		20	欣旺營造有限公司	李威宏0963908957	103	8	15	1.對於地下1樓從事金屬熔斷作業所用之可燃性氣體（乙炔）及氧氣容器，未將其直立穩妥放置，致有滾動撞擊之虞而危害勞工。(設規190.*.3) / 2.地下1樓儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材，亦未與氧氣鋼瓶隔離儲存。(營12) / 3.地上3樓以鋼筋作為起重支持架。(營129.*.7)	3	無	無	無	無	無	103	10	25	1.地下1樓用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設規246) / 2.外牆施工架上之載重限制未於明顯易見處明確標示。(營46.1.3) / 3.地上2樓外牆施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。(營59.1) / 4.未實施外牆施工架每週定期檢查。(職管43.1)	4	無	無	無	無	無	否
21	劉明鑫	新北市立海山高級中學新建校舍第1期工程(101板建字第430號)	板橋	新北市板橋區漢生東路215號	新北市立海山高級中學	21	志偉營造股份有限公司	許勝雄0289215160	103	8	11	1.A棟地上5樓東側外牆施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。(營59.*.1)	1	1	30000	無	無	無	103	9	15	1.(營11.1) / 2.(設規176) / 3.(設規246)	3	無	無	無	無	無	否
22	劉明鑫	希華建設板橋區港子嘴段集合住宅新建工程(101板建字第110號)	板橋	新北市板橋區翠華街6巷96號旁		22	悅大營造股份有限公司	郭宏銘0227068818	103	8	14	1.地上3樓臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。(設規326-7) / 2.對於地上3樓砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。(營33) / 3.未實施外牆施工架每週定期檢查。(管理辦法43) / 4.對於外牆施工架設備未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。(管理辦法63)	4	無	無	無	無	無	103	9	23	1.(設規315) / 2.(營46.1.2) / 3.(設規115.1.1) / 4.(設規115.1.2)	4	無	無	無	無	無	否
23	劉明鑫	新北市板橋區海山國民小學老舊校舍整建第二期工程（101板建字第416號）	板橋	新北市板橋區漢生東路280號	新北市 / 板橋區海山國民小學	23	達固營造有限公司	余錦榮039357250	103	8	14	1.使勞工於夏季期間從事戶外作業，未提供陰涼的休息場所及適當之飲料或食鹽水。(設規324-6) / 2.工地所設之固定式圍籬，未裝設警告標示。(營8)	2	無	無	無	無	無	103	9	3	1.地上1樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5）	1	無	無	無	無	無	否
24	劉畊甫	新北市林口區國宅段27-9地號新建工程(102林建字第799號)	林口	新北市林口區文化一路1段89號		24	良有營造股份有限公司	莊錦興0933750457	103	8	20	1.營12 / 2.營20.*.7 / 3.營129.*.7	3	無	無	無	無	無	103	11	28	1.(營5) / 2.(營21.1.2) / 3.(營21.1.6) / 4.(營28.1)	4	無	無	無	無	無	否
25	劉畊甫	長滎建設林口區國宅段店舖集合住宅新建工程(100林建字第165號)	林口	新北市林口區文化二路1段136號旁		25	益盛營造股份有限公司	周奉言0920201761	103	7	28	1.(營5) / 2.(營12)	2	無	無	無	無	無	103	10	8	1.(設規326.7) / 2.(營7) / 3.(營21.1.2) / 4.(營21.1.6)	4	無	無	無	無	無	否
26	劉畊甫	佳穎精密企業力行段959地號新建工程(103林建字第023號)	林口	新北市林口區文化三路1段617巷內		26	國原營造股份有限公司	邱泰榮0922898803	103	9	11	1.(設規106.1.4) / 2.(設規190.1.8)	2	無	無	無	無	無	103	11	26	1.(設規232) / 2.(營5) / 3.(營22.1.5) / 4.(營46.1.3) / 5.(營129.1.8) / 6.(營145) / 7.(管理辦法63)	7	無	無	無	無	無	否
27	劉畊甫	天美新建工程(103林建字第232號)	林口	新北市林口區文化一路2段及信義路路口		27	嘉益營造股份有限公司	林水田0916242888	103	9	25	1.(營12) / 2.(營46.1.2)	2	無	無	無	無	無	103	11	26	1.(設規176) / 2.(營19.1) / 3.(營461.1.3)	3	營19.1	30000	無	無	無	否
28	鄭新耀	晉洲開發有限公司新建工程(102重建字第428號)	三重	新北市三重區秀江街3號對側		28	冠君營造有限公司	許錫豐0989529885	103	9	10	1.有墜落危險之地上3樓電梯井未設置警告標示，亦未以上鎖管制方式禁止無關人員進入。（設232） / 2.地上6樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。（營7） / 3.對於高度2公尺以上之地上4樓甲梯側樓板邊緣，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 4.未立即清除掉落於地上3樓電梯井安全網之材料及垃圾。（營22.1.5）	4	1	30000	無	無	無	103	11	20	1.於地上1樓使用高壓氣體容器（氧氣及乙炔鋼瓶）時，未將該容器固定。（設106.1.4） / 2.地上3樓臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。（設326之7） / 3.地上1樓儲存於臺架上之管料尾端突出，亦未依規格大小及長度分別排列。（營37.1.1&2）	3	無	無	無	無	無	否
29	鄭新耀	新北市三重區永安段Ａ案集合住宅新建工程（102重建字第442號）	三重	新北市三重區永福街185號旁		29	弘庭營造股份有限公司	劉明宗0963182030	103	9	1	1.使勞工於夏季期間從事戶外作業時，未提供陰涼的休息場所及適當之飲料或食鹽水。（設324條之6） / 2.地上3樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。（營7） / 3.未立即清除掉落於地上1樓電梯井安全網之材料及垃圾。（營22.1.5） / 4.地上3樓拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。（營145）	4	無	無	無	無	無	103	11	11	1.對於地下1樓砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。(營33.1.4) / 2.地上1樓磁磚堆置高度超過1.8公尺。(營35) / 3.在未確認無作業危險之虞時，以地上2樓外牆施工架作為固定混凝土輸送管之用，致混凝土輸送時有造成施工架振動而影響作業安全之虞。(營46.1.2)	3	無	無	無	無	無	否
30	鄭新耀	新北市三重區永安段Ｂ案集合住宅新建工程（102重建字第419號）	三重	新北市三重區永福街175號旁		30	弘庭營造股份有限公司	陳怡凱0919800281	103	9	1	1.使勞工於夏季期間從事戶外作業時，未提供陰涼的休息場所及適當之飲料或食鹽水。（設324條之6） / 2.地上9樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。（營7） / 3.地上1樓磚塊堆置高度超過1.8公尺。（營35） / 4.地上1樓外牆施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。（營59.1.4）	4	無	無	無	無	無	103	11	11	1.有墜落危險之地上1樓電梯井，未設置禁止無關人員進入之設備(如將護欄上鎖等)。（設232） / 2.工地出入口所設置之拉開式大門無作業需要時未予關閉。（營11.1.2） / 3.對於屋頂層砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。（營33.*.4） / 4.地上2樓露臺外牆施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。（營59.1.1）	4	營59.1	30000	無	無	無	否

## 'file://files.cloud.ntpc.gov.tw/統計資料庫/量次統計/101年量次統計/檢查量次統計/營造業/總表/林燕青.xls'#item
一般案件	萬里區（207）	0
職災檢查	金山區（208）	30000
檢舉案	板橋區（220）	60000
檢舉案複檢	汐止區（221）	90000
丁類危險性工作場所專案	深坑區（222）	120000
高速公路五楊段專案	石碇區（223）	150000
貨梯專案	瑞芳區（224）	180000
捷運工程專案	平溪區（226）	210000
管道工程專案	雙溪區（227）	240000
肇災場所專案	貢寮區（228）	270000
鄰水作業專案	新店區（231）	300000
感電預防專案	坪林區（232）	330000
道路作業專案	烏來區（233）	360000
專案10	永和區（234）	390000
專案11	中和區（235）	420000
專案12	土城區（236）	450000
專案13	三峽區（237）
專案14	樹林區（238）
專案15	鶯歌區（239）
專案16	三重區（241）
專案17	新莊區（242）
專案18	泰山區（243）
專案19	林口區（244）
專案20	蘆洲區（247）
	五股區（248）
	八里區（249）
	淡水區（251）
	三芝區（252）
	石門區（253）