## 檢查結果
工地 / 序號	工程名稱	工地地址	工地地址	事業單位名稱		公司負責人	初查日期 / (年/月/日)			違反法條	違反事實說明	違反法條	辦理結果	罰鍰 / 金額	停工日期 / (年/月/日)	停工 / 違反 / 法條	復工日期 / (年/月/日)	熱危害	被撞	被刺、割	墜落	物體倒塌、 / 崩塌	個人 / 防護具	物體飛落	其他	工程 / 屬性	業主
1	台9甲線擇段路基路面及公路設施改善工程		新北市新店區台9甲線5k+500	1	茂億營造有限公司	陳宗欽	106	7	17		1.使用道路作業未設置交通號誌、標示或柵欄。 / 2.以鋼筋作為起重支持架。	1.設21-1.1.1 / 2.營129.*.7	1.通知改善 / 2.通知改善	無	無	無	無	0	1	0	0	0	0	1	0	中央 / 公共工程	交通部公路總局第一區養護工程處
2	板橋~龍潭345kV線#15、#20、#43~#48塔基及裝建工程（含#43~#48基礎鑽探）		新北市三峽區圳頭2248號	2	華志營造股份有限公司	李松國	106	7	28		1.夏季期間從事戶外作業，未提供適當之飲料或食鹽水。 / 2.施工人員未正確戴用安全帽。 / 3.露天開挖之車輛機械未裝設警示燈及蜂鳴器。	1.設324-6.*.3 / 2.營11-1 / 3.營69.*.5	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	無	無	無	無	1	1	0	0	0	1	0	0	國營事業 / 公共工程	台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處
3	國立臺北大學綜合體育館暨活動中心新建工程（104峽建字第635號）		新北市三峽區大學路151號	3	應州工程有限公司	張斯閔	106	7	25		1.吊運物料使用之捲揚機未符合安全規定（未有強度計算書及標示最高負載荷重）。 / 2.高度2公尺以上之開口（即體育館挑空區施工架），未設置護欄等防護設備。 / 3.未立即清除掉落於安全網之垃圾。 / 4.運送垃圾區域未劃定適當飛落區域及未設置阻擋飛落物之圍屏、警示線與監視人員。	1.設155-1.*.1&2 / 2.營19.1 / 3.營22.*.5 / 4.營28.1	1.通知改善 / 2.罰鍰逕行處分 / 3.通知改善 / 4.通知改善	30,000	無	無	無	0	0	0	2	0	0	2	0	中央 / 公共工程	國立臺北大學
4	國立臺北大學三峽校區音律電機資訊大樓新建工程（105峽建字第351號）		新北市三峽區大學路151號				106	7	25		1.夏季期間從事戶外作業，未採取降低作業場所溫度之措施。 / 2.儲存鋼材未以纜索加以捆紮固定。 / 3.施工架未標示載重限制。	1.設324-6.*.1 / 2.營32.*.1 / 3.營46.1.3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	無	無	無	無	1	0	0	0	2	0	0	0	中央 / 公共工程	國立臺北大學
5	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第八標（分支管及用戶接管）		新北市土城區三合橋前	4	慶耀營造有限公司	陳怡芬	106	7	24	1.土城區三合橋前道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。（設021-2.*.2） / 2.使勞工於夏季期間從事戶外作業時（到達井區），未採取降低作業場所溫度之措施。（設324-6.*.1） / 3對於工區鋼材之儲存，未以纜索加以捆紮固定，致有滾動之虞而危害勞工。（營32.*.1）	1.道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心。 / 2.夏季期間從事戶外作業，未採取降低作業場所溫度之措施。 / 3.儲存鋼材未以纜索加以捆紮固定。	1.設21-2.*.2 / 2.設324-6.*.1 / 3.營32.*.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	無	無	無	無	1	1	0	0	1	0	0	0	中央 / 公共工程	內政部營建署下水道工程處
6	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第七標（分支管及用戶接管）		新北市土城區裕民路92巷18號前	5	昺閎工程有限公司	彭德平	106	7	24	1.對於使用道路作業之工作場所（土城區裕民路92巷與92巷23弄口），未依規定設置適當且清晰之交通號誌、標示或柵欄。 / 2.土城區裕民路92巷25弄道路作業人員未戴有反光帶之安全帽，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 / 3.使勞工於夏季期間從事戶外作業時（土城區裕民路92巷），未提供適當之飲料或食鹽水。	1.用道路作業未設置交通號誌、標示或柵欄。 / 2.道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心。 / 3.夏季期間從事戶外作業，未提供適當之飲料或食鹽水。	1.設21-1.1.1 / 2.設21-2.*.2 / 3.設324-6.*.3	1.罰鍰逕行處分 / 2.通知改善 / 3.通知改善	30,000	無	無	無	1	2	0	0	0	0	0	0	中央 / 公共工程	內政部營建署下水道工程處
7	衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠廠房新建暨整建工程（103峽建字第316號）		新北市三峽區大同路287號	6	登山營造股份有限公司	陳貴國	106	7	25		1.夏季期間從事戶外作業，未採取降低作業場所溫度之措施。 / 2.未每年針對低壓電氣設備實施定期檢查。 / 3.研磨機之研磨輪未設護罩。	1.設324-6.*.1 / 2.管31 / 3.機95	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.罰鍰逕行處分	30,000	無	無	無	1	0	1	0	0	0	0	1	中央 / 公共工程	衛生福利部食品藥物管理署
8	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第六標（分支管及用戶接管）（後續工程）		新北市土城區亞洲路20號後巷	7	東億營造有限公司	蘇清東	106	7	27	1.工區車輛系營建機械（挖土機）未設置堅固頂蓬。 / 2.工區使用瓦斯噴槍作業時，未設置滅火器材。 / 3.使勞工於夏季期間從事戶外作業時（土城區亞洲路20號後巷），未提供適當之飲料或食鹽水。	1.車輛系營建機械（挖土機）未設置堅固頂蓬。 / 2.使用瓦斯噴槍從事作業，未設置滅火器材。 / 3.夏季期間從事戶外作業，未提供適當之飲料或食鹽水。	1.設119.*.3 / 2.設176 / 3.設324-6.*.3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	無	無	無	無	1	0	0	0	0	0	1	1	中央 / 公共工程	內政部營建署下水道工程處
9	新北市板橋區中山國民小學老舊校舍改建暨地下停車場新建工程		新北市板橋區大觀路2段109巷口	8	啟赫營造股份有限公司	潘士正	106	7	27		1.夏季期間從事戶外作業，未提供適當之飲料或食鹽水。 / 2.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。 / 3.暫不使用之開口未採取加蓋等設備。	1.設324-6.*.3 / 2.營5 / 3.營25	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	無	無	無	無	1	0	1	1	0	0	0	0	市府 / 公共工程	新北市政府 / 新建工程處
10	國立臺灣藝術大學多功能活動中心新建工程（105板建字第038號）		新北市板橋區大觀路1段59號	9	世誠營造股份有限公司	游文杰	106	7	27		1.夏季期間從事戶外作業，未提供適當之飲料或食鹽水。 / 2.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。 / 3.儲存鋼材未以纜索加以捆紮固定。	1.設324-6.*.3 / 2.營5 / 3.營32.*.1	1.通知改善 / 2.罰鍰逕行處分 / 3.通知改善	30,000	無	無	無	1	0	1	0	1	0	0	0	中央 / 公共工程	內政部營建署北區工程處
11	新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第四標【支（分）管及用戶接管】		新北市新莊區福營路165巷7號	10	建智營造有限公司	王明福	106	7	25		1.使用可燃性氣體及氧氣從事金屬熔斷作業，未將使用中與非使用中容器分開儲存。 / 2.夏季期間從事戶外作業，未提供適當之飲料或食鹽水。 / 3.高度2公尺以上之開口（即下水道工作井），未設置護欄等防護設備。	1.設190.*8 2.設324-6.*.3 / 3.營19.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.罰鍰逕行處分	40,000	無	無	無	1	0	0	1	0	0	0	1	市府 / 公共工程	新北市政府 / 水利局
12	運動場整修工程		新北市淡水區淡海路72巷26號	11	允城營造有限公司	康麗珍	106	7	12		1.夏季期間從事戶外作業，未採取降低作業場所溫度之措施。 / 2.施工人員未正確戴用安全帽。 / 3.露天開挖之車輛機械未裝設警示燈及蜂鳴器。	1.設324-6.*.1 / 2.營11-1 / 3.營69.*.5	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	無	無	無	無	1	1	0	0	0	1	0	0	市府 / 公共工程	新北市淡水區天生國民小學
13	新北市蘆洲區仁愛停車場多功能大樓新建工程		新北市蘆洲區民族路與民權路交叉口	12	順揮營造股份有限公司	高武成	106	7	24		1.夏季期間從事戶外作業，未採取降低作業場所溫度之措施。 / 2.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。 / 3.構築施工架未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。	1.設324-6.*.1 / 2.營5 / 3.營59.*.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.罰鍰逕行處分	30,000	無	無	無	1	0	1	0	1	0	0	0	市府 / 公共工程	新北市政府 / 新建工程處
14	三重區大同南路（重新路至同安東街）兩側排水溝及路面更新改善工程		新北市三重區大同南路（重新路至同安東街）	13	新標營造有限公司	林一中	106	7	26		1.道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心。 / 2.車輛系營建機械（挖土機）未設置堅固頂蓬。 / 3.露天開挖之車輛機械未裝設警示燈及蜂鳴器。	1.設21-2.*.2 / 2.設119.*.3 / 3.營69.*.5	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	無	無	無	無	0	2	0	0	0	0	1	0	市府 / 公共工程	新北市政府三重區公所
15	新北市三重區碧華國民小學老舊校舍整建暨興建地下公共停車場工程（建築工程）		新北市三重區五華街160號	14	百輝營造有限公司	林文鑑	106	7	20		高度2公尺以上之開口（即活動中心施工架），未設置護欄等防護設備。	營19.1	罰鍰逕行處分及停工	60,000	106/7/20	營19.1	106/7/28	0	0	0	1	0	0	0	0	市府 / 公共工程	新北市三重區碧華國民小學
16	106年度新北市轄區內道路、橋樑改善工程（第1區）		新北市板橋區國慶路181號前	15	松弘營造有限公司	簡松陽	106	7	27		1.夏季期間從事戶外作業，未採取降低作業場所溫度之措施。 / 2.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。 / 3.工地未設置移動式圍籬及警告標示（如警示帶或警示圖樣）。	1.設324-6.*.1 / 2.營5 / 3.營8.*.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	無	無	無	無	1	1	1	0	0	0	0	0	市府 / 公共工程	新北市政府 / 養護工程處
17	土城服務所用戶用水設備新裝工程單價採購（105年度）		新北市土城區中華路2段2號前	16	國溢工程有限公司	蔡德隆	106	7	26		1.在未確認無危害勞工之虞時，即以挖土機從事主要設計以外之用途（吊掛重物）。 / 2.夏季期間從事戶外作業，未提供陰涼之休息場所。 / 3.施工人員未正確戴用安全帽。	1.設116.*.9 / 2.設324-6.*.2 / 3.營11-1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	無	無	無	無	1	0	0	0	0	1	1	0	國營事業 / 公共工程	台灣自來水股份有限公司第十二區管理處
18	新北市林口區新林國民小學校舍新建工程（第1期）		新北市林口區南勢街五街2號	17	巨佳營造工程股份有限公司	詹朱淮	106	7	19		1.夏季期間從事戶外作業，未採取降低作業場所溫度之措施。 / 2.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。 / 3.護欄未依規定設置（杆柱相鄰間距超過2.5公尺）。	1.設324-6.*.1 / 2.營5 / 3.營20.*.3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	無	無	無	無	1	0	1	1	0	0	0	0	市府 / 公共工程	新北市政府 / 新建工程處
19	106年度新北市污水下水道管線修繕維護工程（第3區）		新北市中和區和城路1段與員山路口	18	長盛營造股份有限公司	許月瑛	106	7	7		1.夏季期間從事戶外作業，未採取降低作業場所溫度之措施。 / 2.施工人員未佩戴安全帽。 / 3.使勞工從事瀝青作業，未使其戴用防護手套。	1.設324-6.*.1 / 2.營11-1 / 3.營170	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	無	無	無	無	1	0	0	0	0	2	0	0	市府 / 公共工程	新北市政府 / 水利局
20	新莊區頭前福基市民活動中心新建工程（105莊建字第327號）		新北市新莊區化成路746巷2號	19	永鉦營造工程有限公司	王潮清	106	7	21		1.夏季期間從事戶外作業，未提供適當之飲料或食鹽水。 / 2.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。 / 3.高度2公尺以上之開口（即露台、外牆施工架），未設置護欄等防護設備。	1.設324之6.*.3 / 2.營5 / 3.營19.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善及停工	無	106/7/25	營19.1	106/8/1	1	0	1	1	0	0	0	0	市府 / 公共工程	新北市新莊區公所
21	106年度五股區道路橋梁及附屬設施改善工程		新北市五股區成泰路1段231號前	20	賀建營造有限公司	陳美芳	106	7	11		1.工區地面濕滑致勞工有跌倒之虞。 / 2.夏季期間從事戶外作業，未提供陰涼之休息場所。	1.設21 / 2.設324-6.*.2	1.通知改善 / 2.通知改善	無	無	無	無	1	0	0	0	0	0	0	1	市府 / 公共工程	新北市政府 / 養護工程處
22	新北市淡水區淡海新市鎮周邊區域106年度道路橋梁及其附屬設施改善工程（開口合約）		新北市淡水區淡海路	21	國昌營造有限公司	林怡芳	106	7	24		1.道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心。 / 2.夏季期間從事戶外作業，未採取降低作業場所溫度之措施。 / 3.露天開挖之車輛機械未裝設警示燈及蜂鳴器。	1.設21-2.*.2 / 2.設324-6.*.1 / 3.營69.*.5	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	無	無	無	無	1	2	0	0	0	0	0	0	市府 / 公共工程	新北市淡水區公所
23	土城區延和路等汰換管線工程		新北市土城區金城路3段139巷	22	壯為工程股份有限公司	張大為	106	6	19		1.對於工區內自來水接管之堆放，未設置適當之墊襯及擋樁。 / 2.對於裝有危害性化學品（即汽油）之容器，未標示危害圖示及相關內容。	1.營34 / 2.危5.1	1.通知改善 / 2.通知改善	無	無	無	無	0	0	0	0	1	0	0	1	國營事業 / 公共工程	台灣自來水股份有限公司第十二區管理處
24	樹林區鎮前公園暨和平公園兒童遊具設施改善工程		新北市樹林區樹中二街與樹中街口	23	禾盈工程有限公司	李柏慶	106	6	27		1.夏季期間從事戶外作業，未採取降低作業場所溫度之措施，亦未提供陰涼休息場所及適當之飲料或食鹽水。 / 2.工地所設之移動式圍籬，未設置警告標示（如警示帶或警示圖樣）。 / 3.施工人員未佩戴安全帽。	1.設324-6.*.1&2&3 / 2.營8.*.2 / 3.營11-1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	無	無	無	無	1	1	0	0	0	1	0	0	市府 / 公共工程	新北市樹林區公所
25	106年度新北市轄區內道路、橋梁改善工程（第2區）－「中和區景新街423巷至499號前東側人行道改善工程」		新北市中和區景新街423巷旁	24	耀鋐營造有限公司	林秋田	106	7	21		1.使用道路作業未設置交通號誌、標示或柵欄。 / 2.夏季期間從事戶外作業，未採取降低作業場所溫度之措施。 / 3.施工人員未佩戴安全帽。	1.設21-1.1.1 / 2.設324-6.*.1 / 3.營11-1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	無	無	無	無	1	1	0	0	0	1	0	0	市府 / 公共工程	新北市政府 / 養護工程處
26	106年度新北市轄區內道路、橋梁改善工程（第3區）		新北市五股區民義路2段12巷巷口	25	稻田營造有限公司	王照玉	106	7	19		1.夏季期間從事戶外作業，未採取降低作業場所溫度之措施。 / 2.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。 / 3.模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘。	1.設324-6.*.1 / 2.營5 / 3.營7	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	無	無	無	無	1	0	2	0	0	0	0	0	市府 / 公共工程	新北市政府 / 養護工程處
27	C棟凌雲樓耐震補強工程		新北市板橋區大觀路3段50巷30號	26	同佑營造股份有限公司	陳明福	106	7	31		1.工地所設之移動式圍籬，未設置警告標示（如警示帶或警示圖樣）。 / 2.高度2公尺以上之開口（即外牆施工架、墩柱補強處），未設置護欄等防護設備。	1.營8.*.2 / 2.營19.1	1.通知改善 / 2.通知改善及停工	無	106/7/31	營19.1	106/8/3	0	1	0	1	0	0	0	0	市府 / 公共工程	新北市立溪崑國民中學
28	萬里區風貌營造計畫第1-3期整修工程		新北市萬里區漁澳路85號之5對面	27	漢記營造工程有限公司	李崇敬	106	8	2		1.夏季期間從事戶外作業，未提供陰涼之休息場所。 / 2.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。 / 3.未依作業環境、河川特性擬訂緊急應變計畫。	1.設324-6.*.2 / 2.營5 / 3.營16.*.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	無	無	無	無	1	0	1	0	0	0	0	1	國營事業 / 公共工程	台灣電力股份有限公司綜合施工處
29	林口區粉寮路1段（仁愛路1段至中山路）人行道改善工程		新北市林口區仁愛路1段與粉寮路1段交叉口	28	麒燿營造有限公司	林書賢	106	7	24		1.塑膠加工用圓盤鋸未設置鋸齒接觸預防裝置。 / 2.夏季期間從事戶外作業，未採取降低作業場所溫度之措施。 / 3.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。	1.設61 / 2.設324-6.*.1 / 3.營5	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	無	無	無	無	1	0	2	0	0	0	0	0	市府 / 公共工程	新北市政府 / 養護工程處
30	新莊區思源路32至118號汰換管線工程		新北市新莊區思源路32至118號前	29	興永新工程有限公司	王永興	106	6	24		1.對於工區內自來水接管之堆放，未設置適當之墊襯及擋樁。 / 2.以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業，未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內。	1.營34 / 2.營69.*.4	1.通知改善 / 2.通知改善	無	無	無	無	0	1	0	0	1	0	0	0	國營事業 / 公共工程	台灣自來水股份有限公司第十二區管理處
總計												84	1.通知改善：77項次 / 2.罰鍰逕行處分：7項次	250,000	-	-	-	23	15	12	8	7	7	6	6	-	-
1.工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準 / 2.違反法條說明： / 營：營造安全衛生設施標準 設：職業安全衛生設施規則 管：職業安全衛生管理辦法 機：機械設備器具安全標準 危：危害性化學品標示及通識規則 / 3.罰鍰金額單位：新臺幣（元）

## 統計分析
106年度營造業酷夏專案檢查計畫結果分析
危害類型	違反次數	比例 (%)
熱危害	23	27.4%
被撞	15	17.9%
被刺、被割	12	14.3%
墜落	8	9.5%
倒塌、崩塌	7	8.3%
個人防護具	7	8.3%
物體飛落	6	7.1%
其他	6	7.1%
總計	84	100.0%